УТВЕРЖДАЮ 

Главный   врач 

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»

____________ Е.В. Коваленко 

«___»___________20___ года 
Техническое задание

Для выполнения технического обслуживания медицинского оборудования

 Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники, предупреждение сбоев в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию в порядке, определенном «Инструкцией по организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006г. №78, (с изменениями и дополнениями),
-   выполнение работ по техническому обслуживанию, в соответствии с рекомендациями производителя или  сервисной документацией на оборудование; 

- работы (услуги) выполняются по месту нахождения Центра, его подразделений 

- своевременная поставка материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Поставляемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные.
- направлять специалиста для устранения неисправностей, принятой на техническое обслуживание медицинской техники, в течение двух  рабочих дней с момента получения вызова.

1.1. Предмет государственной закупки: Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования согласно Приложения

1.2. Код по ОКРБ 007-2012 и наименование в соответствии с ним: 33.14.19.200 – услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования).

1.3. Количество (объем): согласно Приложения.

1.4. Место оказания услуг(выполнения работ): г. Минск, ул.Прилукская, 46а. По согласованию с заказчиком допускается ремонт медицинской техники (блоков, узлов) по месту нахождения исполнителя.

1.5. Источник финансирования: местный бюджет
1.6. Срок оказания услуг (выполнения работ):c момента подписания договора  по 31 декабря 2026 года.

                                       Инженер                                                                              Е.М.Аксенова
 Приложение  
	№ п/п
	Наименование ИМТ
	Тип, марка
	Кол-во
	Заводской номер
	Год выпуска
	отделение
	Периодич-

ность  технического обслуживания
	Перечень запасных частей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЛОТ № 1 Техническое обслуживание  лабораторного оборудования пр-ва BIOSAN
	

	1.
	Термошейкер для планшетов
	РST-60HL BIOSAN (Латвия)
	1
	010119-1212-0436
	2012
	РРЛ
	1 раза в год
	Ремень приводной, Rubber belt 122*0.6*6.0 mm,
BS-000000-S18,

Biosan- 1шт

	2
	Орбитальный шейкер)
	РSU-10i   BIOSAN (Латвия)
	1
	01014415090531
	2015
	РРЛ
	
	

	3
	Вортекс  
	V-1
 BIOSAN(Латвия)
	2
	010203-1204-0762,

010203-1102-0203
	2012
	ЦБЛ


	
	

	4
	Вортекс
	V-1plus
 BIOSAN(Латвия)
	1
	01020316112359
	2017
	РРЛ
	
	

	5
	Вортекс
	V-1plus
 BIOSAN(Латвия
	1
	010203-1011-1570
	2011
	ЦБЛ
	
	

	6
	Вортекс
	V-1plus
 BIOSAN(Латвия
	1
	010203-1206-1456
	2012
	ЦБЛ
	
	

	7
	Вортекс
	V-1plus
 BIOSAN(Латвия
	1
	010203-1206-1454
	2012
	ЦБЛ
	
	

	8
	Вортекс
	V-1plus
 BIOSAN(Латвия
	2
	01020321113900

01020321113895
	2022
	РРЛ
	
	

	9
	Вортекс
	V-1plus
 BIOSAN(Латвия
	5
	01020321113920

01020321113911

01020321103706

01020321113905

01020321113902
	2020
	ЦБЛ
	
	

	10
	Вортекс multispin
	MSC-3000

BIOSAN(Латвия)
	2
	570902001,

5700902002
	2009

2009
	ЦБЛ
	
	

	11
	Мини-центрифуга/Вортекс микроспин
	FV-2400
BIOSAN(Латвия)
	1
	010201-1302-0132
	2013
	ЦБЛ
	
	

	12
	  Термостат твердотельный
	TDB-120
BIOSAN(Латвия)
	2
	650903004,

1040117010026
	2009

2016


	ЦБЛ


	
	Панель лицевая для ТDB-120 Front panel with label TDB-120, Biosan – 1 шт

	13
	Орбитальный шейкер
	РSU-20i   BIOSAN (Латвия)
	1
	01014521080194
	2021
	РРЛ
	
	

	14
	Термошейкер для планшетов
	РST-60HL-4 BIOSAN (Латвия)
	2
	450811040

01011924020044
	2009

2024
	РРЛ
	
	Ремень приводной, Rubber belt 122*0.6*6.0 mm,

BS-000000-S18,

Biosan- 1шт

	15
	Промыватели микропланшетов автоматические
	IW-8

BIOSAN


	3
	06010623100281,

06010623100277,

06010623100279
	2023
	РРЛ
	
	1. Силиконовые трубки для промывателя планшетов, Biosan BS-060102-S39– 6 шт/уп – 3 упаковки
2. Фильтр гидрофобный для промывателя планшетов, BS-060102-S44 -3 шт

	ЛОТ № 2 Техническое обслуживание амплификатора детектирующего, термостата твердотельного
	

	1.
	Амплификатор детектирующий

	ДТ-прайм
(НПО «ДНК-технологии»  пр-во Россия)
	3
	А5СД17

Ф5СД14

А51936

	2015

2020
	ЦБЛ
	ПТО 1 раз в год
	

	2
	Термостат твердотельный 
	ТТ-2 «Термит»

 (НПО «ДНК-технологии»  пр-во Россия)
	1
	Т 2В403
	2013
	ЦБЛ
	ПТО 1 раз в год
	

	ЛОТ № 3 Техническое обслуживание морозильной камеры SANIO MDFU74V

	1
	Морозильная камера

	SANIO MDFU74V
	1
	12100067
	2014
	ЦБЛ
	2-4 кв
	

	ЛОТ № 4  Техническое обслуживание оборудования пр-во «Солар»
	

	1.
	Спектрофотометр 
	PV-1251C
	1
	0907058


	2007


	КДЛ
	2 раза в год
	

	2.
	Гемокоагулометр 
	СТ-2410
	1
	1201101
	2014
	КДЛ
	
	

	ЛОТ № 5 Техническое обслуживание  центрифуги
	

	1.
	Центрифуга

	ЦР-01

(НПО «Центр»)

	1
	9/11

	2011
	РРЛ
	2-4 кв
	

	ЛОТ № 6 Техническое обслуживание  автоматизированной станции для экстракции нуклеиновых кислот

	1
	Автоматизированная станция для экстракции нуклеиновых кислот
	NEXOR 96
 пр-во Yantai Addcare Bio Tech Co Ltd (Китай)
	1
	5В22020228
	2020
	ЦБЛ
	1 раз в год
	

	ЛОТ № 7 Техническое обслуживание  центрифуг, производство MPW Med.Instruments

	1
	Центрифуга 
	MPW-55
(Польша)
	1
	10055033909, 
	2009
	РРЛ
	2 раза в год


	

	
	Центрифуга 
	MPW-55
(Польша)
	1
	10055*029114
	2015
	РРЛ
	
	

	ЛОТ № 8 Техническое обслуживание микроскопов Motic LED


	1
	микроскоп
	Motic LED
	1
	03220025762
	2023
	КДЛ
	2-4 кв.
	Аккумуляторы – 9 шт

	2
	-//-
	Motic LED
	1
	03220025775
	2023
	
	
	

	3
	-//-
	Motic LED
	1
	03220025785
	2023
	
	
	

	ЛОТ № 9  Техническое обслуживание микроскопа HumaScope

	1
	микроскоп
	HumaScope Classic (Германия)
	1
	113922
	2023
	ЦБЛ
	1 раз в год
	

	ЛОТ № 10 Ремонт термошейкера МВ-102»

	1
	Термошейкер 
	МВ-102

Китай
	2
	BYQ 6008E-2281

BYQ 6008E-2286


	2015
	ЦБЛ
	май
	Замена блока охлаждения-подогрева проб. – 2шт; 

Вентилятора Brushless ADDA Model AQ0624HB-A70GL – 2 шт


                                                                                                Инженер                                                                     Е.М.Аксенова
