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*************************************************************************************************************************

___19.06.2026_______________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем ультразвуковых диагностических
1. Общие данные

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, с планируемой периодичностью обслуживания указан в Приложении 1.

Перечень расходных материалов (при их наличии) указан в Приложении 2.

2. Технические требования, предъявляемые к работам (услугам)

Техническое обслуживание и ремонт проводится в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя и в соответствии с инструкцией «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78». 

В конце календарного года (4 квартал) Исполнитель проводит плановую диагностику медицинской техники и предоставляет Заказчику документ (отчет, акт, техническое заключение) с указанием: исправности/неисправности оборудования. 

Все запасные части, комплектующие и расходные материалы (при их наличии) используемые для проведения работ по техническому обслуживанию, должны быть новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с обслуживаемой медицинской техникой. 

Поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов, возлагается на Исполнителя.

Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 3-х месяцев.

Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт медицинской техники в условиях Исполнителя).

3. Требования к Исполнителю 

Наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 №548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется представления указанных в частях первой и второй настоящего пункта, документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.

4. Стоимость и оплата работ (услуг)

В стоимость предложения включаются:
стоимость проведения работ по техническому обслуживанию оборудования;

стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для осуществления технического обслуживания;

диагностика неисправности по заявке заказчика;

стоимость проведения плановой диагностики медицинского оборудования в конце календарного года с выдачей диагностического заключения;

транспортные расходы и предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.

Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.

Приложение 1

Перечень медицинского оборудования с планируемой периодичностью обслуживания

	
	Наименование
	Модель, производитель
	Коли-чество
	Серийный номер
	Год выпуска
	Вид работ/Периодичность

	
	Лот 1
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат
	Aixplorer,

Supersonic Imagine
	1
	SIF0314
	2013
	1.ТО - 2 раза/год 

июль, ноябрь

2.Ремонт: Датчик SC6-1 s/n SIEI830 – повреждение

гермоввода.

	

	
	Лот 2
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат
	Affiniti 70,

Philips
	1
	US116F0462
	2016
	1. ТО - 2 раза/год 

июль, ноябрь

2.Ремонт: Датчик С9-2 s/n B1KXT9 - артефакты на

изображении, повреждение многожильного кабеля; Датчик S8-3 s/n B1JV3H- повреждение

многожильного кабеля; Датчик S5-1 s/n B1L2P5 – отслоение акустической линзы.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 3
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат
	ARIETTA S70,

Hitachi LTD
	1
	206H3682
	2019
	ТО - 2 раза/год

июль, ноябрь

	2. 
	Ультразвуковой аппарат
	ARIETTA S70,

Hitachi LTD
	1
	206H3683
	2019
	ТО - 2 раза/год

июль, ноябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 4
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат
	Logiq P9,

GE
	1
	LР9355785
	2022
	1. ТО - 1 раз/год октябрь

2. Ремонт : неисправность аккумуляторной батареи.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 5
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат портативный
	М7,

Shenzhen Mindray
	1
	CAQ-03006276
	2020
	ТО - 2 раза/год

июль, ноябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 6
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат
	DC-60,

Shenzhen Mindray
	1
	CN6-26000615
	2022
	ТО - 1 раз/год

ноябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 7
	
	
	
	
	

	1. 
	Ультразвуковой аппарат портативный
	М9,

Shenzhen Mindray
	1
	CC1-47006166
	2024
	ТО - 1 раз/год

ноябрь


Просим предоставить предложения в срок по 24.06.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
	33.13.12.300


 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: antonina_gdikb@mail.ru
