О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

19.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту медицинского оборудования 6.10»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 23.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | Лот №1 – в течение 10 рабочих дней момента подписания договора Лот №2 – в течение 10 рабочих дней момента подписания договора Лот №3 – в течение 15 рабочих дней момента подписания договора Лот №4 – в течение 30 календарных дней момента подписания договора Лот №5 – в течение 10 рабочих дней момента подписания договора Лот №6 – в течение 5 рабочих дней момента подписания договора Лот №7 – в течение 90 рабочих дней момента подписания договора Лот №8 – в течение 45 календарных дней момента подписания договора Лот №9 – в течение 5 рабочих дней момента подписания договора Лот №10 – в течение 45 календарных дней момента подписания договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко

Приложение 1

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № |  | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос шприцевой | ДШ-09 | 4991 |  | 01378045 |
| 2. | Насос шприцевой | ДШ-09 | 4993 |  | 01378054 |
| Перечень работ: ремонт платы питания и платы управления, ремонт модуля управления и индикации с заменой устройства управления и устройства индикации, замена АКБ для каждого насоса. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № |  | Инв. № |
| 3. | Насос шприцевой | ДШ-09 | 3437 |  | 01376656 |
| Перечень работ: ремонт платы управления, ремонт модуля управления и индикации с заменой устройства управления, замена АКБ. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № |  | Инв. № |
| 4. | Насос инфузионный | НК-02 | 398 |  | 01376344 |
| Перечень работ: ремонт датчика капельного, ремонт платы управления, ремонт корпуса, замена АКБ. |  |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Количество |  |
| 1.1. | Устройство управления ЖКИ ВФИТ 36.21.00 или аналог |  |  | 3 шт. |  |
| 1.2. | Устройство индикации ВФИТ 467848.001 или аналог |  |  | 2 шт. |  |
| 1.3. | Аккумулятор ВФИТ 436119.001-01 или аналог |  |  | 3 шт. |  |
| 1.4. | Панель управления ДШ-09 ВФИТ 442412.070 или аналог |  |  | 2 шт. |  |
| 1.5. | Аккумуляторная батарея Delta DT 12012 или аналог |  |  | 1 шт. |  |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Приложение 2

1. Состав (комплектация) оборудования или товара;

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос инфузионный | Terumo ТЕ-172 | 06080049 | 01376192 |
| Перечень работ: ремонт платы управления, ремонт шлейфа, модуля индикации, замена АКБ. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Количество |
| 1.1. | АКБ |  |  | 1 шт. |
| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| 2. | Насос инфузионный | Terumo ТЕ-172 | 06080063 | 01376194 |
| Перечень работ: ремонт схемы контроля датчиков окклюзии, замена АКБ. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Количество |
| 1.2. | АКБ |  |  | 1 шт. |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Приложение 3

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-21 S | А21160445 | 01377567 |
| Перечень работ: ремонт с заменой блока батарей, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 1.1 | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 2. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-2 IS | А21160457 | 01377566 |
| Перечень работ: ремонт с заменой блока батарей, восстановление материнской платы, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 2.1. | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 3. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-2 IS | А21160453 | 01377574 |
| Перечень работ: ремонт с заменой блока батарей, восстановление материнской платы и корпуса, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 3.1. | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 4. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-2 IS | А21160455 | 01377570 |
| Перечень работ: ремонт с заменой блока батарей, восстановление материнской платы и корпуса, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 4.1. | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 5. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-2 IS | А21160433 | 01377560 |
| Перечень работ: ремонт с заменой блока батарей, восстановление блока питания, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 5.1. | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 6. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-2 IS | А21160438 | 01377577 |
| Перечень работ: ремонт датчика шприца В, ремонт с заменой блока батарей, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 6.1 | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 7. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-21S | А21170526 | 01378021 |
| Перечень работ: ремонт датчика шприца А, восстановление корпуса, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 8. | Насос инфузионный шприцевой Aitecs SEP-2 IS | А21170527 | 01378022 |
| Перечень работ: ремонт с заменой блока батарей, восстановление материнской платы, калибровка датчиков шприца. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 8.1 | Q0000412 Блок батарей V5500520 или аналог | 1 шт. |  |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Приложение 4

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос инфузионный шприцевой DPfusion SP1 | 21101656EN | 00019647 |
| Перечень работ: ремонт с заменой запасных частей, АКБ, фиксатора крепления шприца |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 1.1 | АКБ | 1 шт. |  |
| 1.2 | Фиксатор крепления шприца | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 2. | Насос инфузионный шприцевой DPfusion SP1 | 21101697EN | 00019647 |
| Перечень работ: ремонт с заменой АКБ, дисплея |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 2.1 | АКБ | 1 шт. |  |
| 2.2 | Дисплей | 1 шт. |  |
| № п/п | Наименование | Зав. № | Инв. № |
| 3. | Насос инфузионный шприцевой DPfusion SP 1 | 21101614EN | 00019647 |
| Перечень работ: ремонт с заменой запасных частей и фиксатора крепления шприца |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | наименование | количество |  |
| 3.1 | Фиксатор крепления шприца | 1 шт. |  |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

3. Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

Приложение 5

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина термозапаивающая | FAMOS F110 | 30050207 | 01376041 |
| Перечень работ: замена датчика температуры; замена оптического датчика принтера |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Количество |
| 1.1 | Датчик температуры |  |  | 1 шт. |
| 1.2 | Оптический датчик принтера |  |  | 1 шт. |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Приложение 6

1.Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | МВС 600 | 78.130 | 01375256 |
| Перечень работ: замена электронных компонентов с отладкой режимов работы аппарата |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |
| 1.1. | Электронные компоненты |  |  |  |

Приложение 7

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Модель | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект ультразвуковой системы | LOGIQ е R8 | 01378467 |
| Перечень работ: ремонт с заменой УЗ |  | 4 датчика 12L-RS. |  |

2.2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы 6 месяцев.

Приложение 8

. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование |  | Тип, марка | Зав. № |  | Пив. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос инфузионный | Смарт ИН-5 |  | 0029 |  | 01377792 |
| 2. | Насос инфузионный | Смарт ИН-5 |  | 0031 |  | 01377796 |
| 3. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-5 | 0034 |  | 01377778 |
| 4. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-5 | 0046 |  | 01377788 |
| 5. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-5 | 0026 |  | 01377790 |
| 6. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00162 |  | 00018557 |
| 7. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 0050 |  | 00018075 |
| 8. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00082 |  | 00018075 |
| 9. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00049 |  | 00018075 |
| 10. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00067 |  | 00018075 |
| И. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00091 |  | 00018124 |
| 12. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00085 |  | 00018075 |
| 13. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00187 |  | 00018556 |
| 14. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00164 |  | 00018557 |
| 15. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00121 |  | 00018124 |
| 16. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 00116 |  | 00018556 |
| 17. | Насос инфузионный |  | Смарт ИН-6 | 600003 |  | 01378326 |
| Перечень работ: ремонт насосов инфузионных Смарт ИН-5, Смарт ИН-6; Ремонт и калибровка аккумуляторной батареи к насосу инфузионному Смарт ИН- 5 (s/n 0031) |  |  |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Количество |  |
| 1.1. | Шлейф информационный к насосам инфузионным шприцевым Смарт ШН-5 (s/n 0029, 0034, 0031) |  |  |  | 3 шт. |  |
| 1.2. | Панель дисплея к насосам инфузионным шприцевым Смарт ШН-5 (s/n 0031) |  |  |  | 1 шт. |  |
| 1.3. | Датчик капель к насосам инфузионным Смарт ИН-5 |  |  |  | 4 шт. |  |
| 1.4. | Задняя часть корпуса дисплея (код 0801.040) или аналог |  |  |  | 1 шт. |  |
| 1.5. | Сенсор капель к насосу инфузионному Смарт ИН-6 или аналог |  |  |  | 13 шт. |  |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 6 месяцев.

Приложение 9

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инъектор | Ulrichlnjeckt CT motion XD 8000 | CTM1200183 | 01376692 |
| Перечень работ: ремонт с заменой |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| 2.1. | Ролики насоса |  | 1 шт. |  |
| 2.2. | Датчик пузырьков воздуха / Media sensor air bubble detector |  | 1 шт. |  |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 3 месяцев.

Приложение 10

1.Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка |  | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифуга | MPW-350R |  | 10350R097607 | 01351113 |
| Перечень работ: - ремонт платы управления с заменой неисправных электронных компонентов; - замена подвесов двигателя центрифуги (4шт). |  |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  | количество |  |  |
| 1.1. | Линейный регулятор положительного напряжения |  | 1шт |  |  |
| 1.2. | Конденсатор электролитический алюминиевый |  | 2 шт |  |  |
| 1.3. | Четыре логических элемента |  | 1 шт |  |  |
| 1.4. | Подвес резиновый |  | 4шт |  |  |

3. Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

п.З «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.