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*************************************************************************************************************************

___19.06.2026_______________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Работы по техническому обслуживанию и ремонту мониторов пациента.
1. Общие данные

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, с планируемой периодичностью обслуживания указан в Приложении 1.

Перечень расходных материалов (при их наличии) указан в Приложении 2.

2. Технические требования, предъявляемые к работам (услугам)

Техническое обслуживание и ремонт проводится в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя и в соответствии с инструкцией «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78». 

Техническое обслуживание должно включать в себя следующие основные виды работ (услуг):

контроль технического состояния;

периодическое техническое обслуживание;

техническое обслуживание с периодическим контролем.

В конце календарного года (4 квартал) Исполнитель проводит плановую диагностику медицинской техники и предоставляет Заказчику документ (отчет, акт, техническое заключение) с указанием: исправности/неисправности оборудования. 

Все запасные части, комплектующие и расходные материалы (при их наличии) используемые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, должны быть новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с обслуживаемой медицинской техникой. 

Поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов, возлагается на Исполнителя.

Обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов в сроки, достаточные для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с прилагаемым планом-графиком.

Срок выполнения работ по ремонту – в течение сорока пяти календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 3-х месяцев.

Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт медицинской техники в условиях Исполнителя).

3. Требования к Исполнителю 

Наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 №548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется представления указанных в частях первой и второй настоящего пункта, документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.

4. Стоимость и оплата работ (услуг)

В стоимость предложения включаются:
стоимость проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для осуществления технического обслуживания;

диагностика неисправности по заявке заказчика;

транспортные расходы и предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.

Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.

Ведущий инженер                                                                       В.С.Дроздова
Приложение 1

Перечень медицинского оборудования с планируемой периодичностью обслуживания

	
	Наименование
	Модель, производитель
	Коли-чество
	Серийный номер
	Год выпуска
	Вид работ/Периодичность

	
	Лот 1
	
	
	
	
	

	1. 
	Монитор пациента
	AnyViewA6, 

Guangdong Biolight Meditech
	8
	А043Е001744

А043Е001751

А043Е001745

А043Е001746

А043Е001747

А043Е001748

А043Е001749

А043Е001750
	2017
	1.ТО - 1 раз/год 

октябрь

2.Ремонт: Монитор (А043Е001751)- не включается. Ремонт корпуса, замена материнской платы.

	

	
	Лот 2
	
	
	
	
	

	1. 
	Монитор пациента
	Стелла 80Д, 

ООО «ГеоМедСервис»
	10
	V00180900922

V00180900421

V00180900411

V00180900402

V00180900397

V00180900416

V00180900919

V00180900427

V00180900401

V00180901107
	2019
	1. ТО - 1 раз/год 

октябрь

2.  Ремонт: Монитор (V00180900421) – прошивка ПО, Неисправен НИАД.

3. Калибровка

	4. 
	Монитор пациента
	Стелла 80А, 

ООО «ГеоМедСервис»
	1
	001-0115D20
	2020
	1. ТО - 1 раз/год октябрь

2. Калибровка

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 3
	
	
	
	
	

	1. 
	Мониторная станция
	СМИнт,

ОАО «Интеграл»
	4
	000005

000006

000007

000008
	2016
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	2. 
	Монитор медицинский
	ММ-18И,

ОАО «Интеграл»
	4
	000029

000030

000027

000028
	2016
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	3. 
	Монитор пациента
	Интеграл-12,

ОАО «Интеграл»
	1
	000587
	2014
	ТО - 1 раз/год

октябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 4
	
	
	
	
	

	1. 
	Монитор пациента
	М-300-15,

РУП «Медтехноцентр»
	1
	715.20022.0239
	2020
	ТО - 1 раз/год октябрь

	
	
	
	
	
	
	


Просим предоставить предложения в срок по 24.06.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
	33.14.19.200


 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: antonina_gdikb@mail.ru
