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Техническое задание
на закупку дезинфицирующих, моющих средств для моечно-дезинфицирующих машин
лот 1 Моющие-дезинфицирующие средства для моечно-дезинфицирующих машин Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай)
1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п.п.
	Наименование
	ед.изм.
	К-во

	
	
	
	

	1
	Средство дезинфицирующее  Крышталь-Эндо или аналог (упак 5л) 
	л
	30

	2
	Средство предстерилизационной обработки ХимКлин-Энзим или аналог (упак 5л)
	л
	60

	3
	Тест-полоски к дез средству Крышталь-Эндо или аналог 100шт в 1 уп.
	уп.
	6

	4
	Наклейки
	шт.
	200


2.Технические характеристики:

2.1. Документ ЕАЭС (Свидетельство о государственной регистрации), разрешающий обращение соответствующей продукции на рынке стран ЕАЭС.
2.2. Моющие-дезинфицирующие средства должны быть рекомендованы к применению производителем моечно-дезинфицирующих машин Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай) или иметь подтверждение изготовителя о валидации и инструкциии по использованию на моечно-дезинфицирующей машине Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай)
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Срок годности моющих средств в невскрытой упаковке производителя не менее 2 года.
лот 2 Моющие-дезинфицирующие средства для моечно-дезинфицирующих машин Detro Wash компании DETROX (Турция).

1. Состав (комплектация) оборудования

	№ п.п.
	Наименование
	ед.изм.
	К-во

	
	
	
	

	1
	средство Detro Forte или аналог (упак 5л) с активатором
	л
	90

	2
	Тест-полоски к дез. средству Detro Forte (100шт в 1 уп.)
	уп.
	6

	3
	Наклейки
	шт.
	200


2.Технические характеристики:

2.1. Документ ЕАЭС (Свидетельство о государственной регистрации), разрешающий обращение соответствующей продукции на рынке стран ЕАЭС.

2.2. Предлагаемые моющие-дезинфицирующие средства для моечно-дезинфицирующих машин Detro Wash компании DETROX (Турция) должны быть производства компании Detro Healthcare Kimya Sanayi A.S. (Турция) или иметь подтверждение изготовителя о валидации и инструкциии по использованию на моечно-дезинфицирующей машине Detro Wash компании DETROX (Турция).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности моющих средств в невскрытой упаковке производителя не менее 2 года.

лот 3 Дезинфицирующее средство для ДВУ гибких эндоскопов.

1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Ед изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1.
	Дезинфицирующие средства для дезинфекции высокого уровня для автоматических моечных машинах
	литр
	30

	2
	Тест-полоски к дез. средству (100шт в 1 уп.)
	уп
	12

	3
	Наклейки
	 шт.
	500


2. Технические характеристики:

2.1. средство должно пройти процедуру государственной регистрации в порядке, установленном требованиями Евразийского экономического союза, с получением Свидетельства о государственной регистрации ЕАЭС
2.2. *Средство должно представлять собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в своем составе глутаровый альдегид - не менее 25%;

2.3. рН средства должен составлять – 3,5%;

2.4. Минимальное время экспозиции для ДВУ – не более 5 минут; время отмывки изделий медицинского назначения и эндоскопов от остатков средства должно составлять не более 10 минут; 

2.5. Средство должно иметь индикаторные полоски для контроля концентрации действующего вещества в рабочем растворе средства, наклейки;

2.6. *Срок годности рабочего раствора – не менее 28 суток; концентрата – не менее 2 лет;

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%, срок хранения не менее 2 лет. Индивидуальная и групповая упаковки поставляемой продукции и их маркировка должны соответствовать действующим стандартам и обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении от механических повреждений и атмосферных явлений.

Врач-эндоскопист (заведующий 

эндоскопическим отделением) 
                                                          Д.С. Синкевич
