ГродМТ 338/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 17 Одежда и белье медицинское

| № Лота | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект одежды противоэпидемиологический тип № 1 | Состав комплекта: - Халат хир.140 см со стойкой, с запахом - Брюки хирургические - Куртка хирургическая, рукав короткий - Шапочка-шлем - Бахилы хирургические высокие, без двойной полосы, на завязках - Нарукавники хирургические, на резинке - Фартук противоэпидемический - Респиратор ЗМ или аналог - Защитные очки ЗНГ-1 или аналог - Салфетка впитывающая,50х80 см - Бахилы на ступню - Перчатки хирургические Изготовлен из нетканого материала, в индивидуальной упаковке. | 274 компл |
| 2 | Комплект одежды противоэпидемиологический тип № 2 | Состав комплекта: - Комбинезон защитный -1 шт.; - Бахилы высокие -1 пара; - Нарукавники - 1 пара; - Фартук - 1 шт.; - Салфетка размером 50×80(±10) см – 1 шт.; - Перчатки хирургические – не менее 1 пары; - Респиратор - 1 шт.; - Очки защитные – 1 шт. | 158 компл |
| 3 | Комплект белья акушерского №1 стерильного | Состав комплекта: - простыня для роженицы 140*70-1шт - рубашка для роженицы – 1шт - пеленка 70*70-1шт - подстилка впитывающая 60*60-1шт - салфетка впитывающая 20*20- 4шт - бахилы-носки 1пара - шапочка-шарлотта-1шт - должен быть стерильным, - в индивидуальной упаковке. Требования: - Изготовлен из нетканого материала | 171 компл |
| 4 | Комплект белья акушерского №4 стерильного | Состав комплекта: - простыня бумажная 140*70-1шт - рубашка для роженицы-1шт - пеленка70*70-2шт - подстилка впитывающая 60*60-2 шт - салфетка впитывающая 20*20-2 шт - маска медицинская- 3 шт - халат 140 см с рукавом на резинке-1 шт - бахилы низкие-1пара - шапочка-шарлотта-1 шт Требования: - Изготовлен из нетканого материала - должен быть стерильным - в индивидуальной упаковке | 634 компл |
| 5 | Комплект белья акушерского, однократного применения | простыня размером 140*70 – не менее 1 штуки; салфетка размером 70*70 – не менее 1 штуки; салфетка впитывающая 20*20 см – не менее 4 штуки; подстилка впитывающая 60*60 – 1 штука; бахилы – не менее 3 пары; шапочка-шарлотта – 3 пары; рубашка для роженицы – не менее 1 штуки; халат хирургический – 3 штуки. | 750 компл. |
| 6 | Комплект белья акушерский для кесарева сечения, стерильный | 2.1. комплект белья акушерский для кесарева сечения, стерильный; 2.2. комплектность, плотность (тип материала СМС. СММС); 2.3. упаковка комплектов – двойная: наружная из прочного материала с приспособлением для вскрытия ее без ножниц, внутренняя – оберточная; 2.4. бахилы 150 мм без дв/п, плотность 50 г/м, не менее 4 шт.; 2.6. халат 140 см, рукава и перед ламинированы, ворот – «липучка», рукав – резинка, плотность 50 г/м, не менее 3 шт.; 2.7. пеленка 70х70, плотность 50 г/м, не менее 4 шт.; 2.8. шапочка «Шарлота» не менее 3 шт.; 2.9. подстилка впитывающая 60х60 не менее 1 шт.; 2.10. простыня 300х160 с операционным полем 20х10 с липким краем, плотность 50 г/м, 1 шт.; 2.11. маска ЕС не менее 4 шт. | 950 компл. |
| 7 | Комплект белья для кесарева сечения | Состав комплекта: - шапочка-колпак (2шт) - маска медицинская (2шт) - халат 140 см рукав на резинке (2шт) - шапочка-шарлотта-1шт - рубашка для роженицы-1шт - бахилы-носки(1пара) - простыня 210х140см(1шт) - пеленка 70х70см(1шт) - подстилка впитывающая 60х90см (1шт) - простыня для кесарева сечения (1шт) Требования: -изготовлен из нетканого материала - должен быть стерильным - в индивидуальной упаковке. | 412 компл |
| 8 | Комплект белья для новорожденных (стерильный) | Состав комплекта: 1.1. простыня для новорожденного размером 70х80 см – не менее 1 шт.; 1.2. шапочка-чепчик для новорожденного – не менее 1 шт.; 1.3. рубашка-распашонка для новорожденного – не менее 1 шт. | 156 компл |
| 9 | Комплект белья хирургического для лапароскопии | Состав комплекта: 1.1. простыня медицинская (липкий край) размером 70х70 см – не менее 1 шт.; 1.2. простыня медицинская (липкий край) размером 240х140 см с отверстием 25х25х25 см – не менее 1 шт.; 1.3. чехол 140×80 см – 1 шт., 1.4. салфетка 40х30 см - 4 шт., 1.5. лента фиксирующая - 2 шт. | 785 компл. |
| 10 | Комплект белья хирургического для лапароскопии | Состав комплекта: 1.1. простыня 200х1800 см – 1 шт.; 1.2. простыня 300х260 см с отверстием – 1 шт.; 1.3. салфетка 40х30 см - 4 шт., 1.5. лента фиксирующая - 2 шт. | 190 компл. |
| 11 | Комплект белья хирургический № 2 стерильный | Состав комплекта: - колпак без подворота (высота 180мм, плот.60)-1шт - маска медицинская-1 шт - простыня (210*140 плот. 42) -1 шт - пеленка (70*70 плот.42)-1шт - халат хирургический (140 см плот. 42) -1 шт - шапочка-берет «Шарлота» (плот.25)-1шт Требования: -изготовлен из нетканого материала -должен быть стерильным -в индивидуальной упаковке. | 530 компл. |
| 12 | Комплект белья хирургического одноразовый | Состав комплекта: - Халат хирургический 140 см, рукав на резинке – 2 шт. - Простыня – 2 шт. - Пеленка 70х70 – 4 шт. | 1 250 компл. |
| 13 | Комплект белья хирургического одноразовый | Состав комплекта: - Халат хирургический 140 см, рукав на резинке – 1 шт. - Простыня – 1 шт. - Пеленка 70х70 – 4 шт. | 750 компл. |
| 14 | Комплект хирургический | Состав комплекта: 1.1. Шапочка-колпак – 1 шт.; 1.2. Маска медицинская – 2 шт.; 1.3. Халат хирургический – 2 шт.; 1.4. шапочка-шарлотта – 1 шт.; 1.5. Простыня 70 х70 см – 3 шт.; 1.6. Салфетка 50 х50 см – 2 шт.; 1.7. Простыня 200 х100 см – 3 шт. | 1 050 компл |
| 15 | Комплект хирургический | Состав комплекта: 1.1 Простыня большая операционная (для инструментального столика 200×180) – не менее 1 шт.; 1.2. Простыня операционная (260×180) с липким слоем – не менее 1 шт.; 1.3. Простыня операционная (190×190) с липким слоем – не менее 1 шт.; 1.4. Простыня операционная (110×80) с липким слоем не менее 2 шт.; 2. Простыня-мешок операционная (на столик 145×85) – не менее 1 шт. 3. Салфетка операционная (5×50 с липким слоем для крепления инструментов) – не менее 2 шт. | 275 компл. |
| 16 | Комплект белья хирургический | Состав комплекта: 1.1. Рубашка – 1 шт.; 1.2. Брюки – 1 шт. 2. Должен быть изготовлен из материала спанбонд плотностью не менее 42 г/м2. - брюки должны быть на кулисе или на резинке, длина не менее 110 см. - рубашка должна быть с коротким рукавом. - должен соответствовать р-ру 52-54. - должен быть стерильным, в индивидуальной упаковке с возможностью удобного извлечения без помощи ножниц. | 1 500 компл. |
| 17 | Комплект белья хирургический для эндопротезирования бедра | - Изготовлен из нетканого материала. Состав комплекта: - Простыня большая операционная 210х140 см – не менее 2 шт. - Простыня большая операционная 110-70 см – не менее 2 шт. - Простыня большая операционная 260х230 см, с краевым операционным полем 50х10 см и липким слоем – не менее 1 шт. - Салфетка операционная 5х50 см с липким слоем – не менее 2 шт. - Шапочка – шарлотта – не менее 1 шт. - Шапочка – шлем – не менее 4 шт. - Халат хирургический на манжете – не менее 4 шт. - Бахилы высокие – не менее 4 пар. | 1 050 компл. |

В размерах допускаются до +/- 50мм