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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 17 Одежда и белье медицинское

	№ Лота
	Наименование
	Характеристики
	Количество

	1
	Комплект одежды противоэпидемиологический тип № 1

	Состав комплекта:
- Халат хир.140 см со стойкой, с запахом
- Брюки хирургические 
- Куртка хирургическая, рукав короткий
- Шапочка-шлем
- Бахилы хирургические высокие, без двойной полосы, на завязках
- Нарукавники хирургические, на резинке 
- Фартук противоэпидемический
- Респиратор ЗМ или аналог
- Защитные очки ЗНГ-1 или аналог
- Салфетка впитывающая,50х80 см
- Бахилы на ступню
- Перчатки хирургические
Изготовлен из нетканого материала, в индивидуальной упаковке.
	274 компл

	2
	Комплект одежды противоэпидемиологический тип № 2
	Состав комплекта: 
- Комбинезон защитный -1 шт.;
- Бахилы высокие -1 пара;
- Нарукавники - 1 пара; 
- Фартук - 1 шт.;
- Салфетка размером 50×80(±10) см – 1 шт.;
- Перчатки хирургические – не менее 1 пары;
- Респиратор - 1 шт.;
- Очки защитные – 1 шт.

	158 компл

	3
	Комплект белья акушерского №1 стерильного
	Состав комплекта:
- простыня для роженицы 140*70-1шт
- рубашка для роженицы – 1шт
- пеленка 70*70-1шт
- подстилка впитывающая 60*60-1шт
- салфетка впитывающая 20*20- 4шт
- бахилы-носки 1пара
- шапочка-шарлотта-1шт
- должен быть стерильным,
- в индивидуальной упаковке.
Требования:
- Изготовлен из нетканого материала
	171 компл

	4
	Комплект белья акушерского №4 стерильного

	Состав комплекта:
- простыня бумажная 140*70-1шт
- рубашка для      роженицы-1шт
- пеленка70*70-2шт
- подстилка впитывающая 60*60-2 шт
- салфетка впитывающая 20*20-2 шт
- маска медицинская- 3 шт
- халат 140 см с рукавом на резинке-1 шт
- бахилы низкие-1пара
- шапочка-шарлотта-1 шт
Требования:
- Изготовлен из нетканого материала 
- должен быть стерильным
- в индивидуальной упаковке
	634 компл

	5
	Комплект белья акушерского, однократного применения
	простыня размером 140*70 – не менее 1 штуки;
салфетка размером 70*70 – не менее 1 штуки;
салфетка впитывающая 20*20 см – не менее 4 штуки;
подстилка впитывающая 60*60 – 1 штука;
бахилы – не менее 3 пары;
шапочка-шарлотта – 3 пары;
рубашка для роженицы – не менее 1 штуки;
халат хирургический – 3 штуки.
	750 компл.

	6
	Комплект белья акушерский для кесарева сечения, стерильный
	2.1. комплект белья акушерский для кесарева сечения, стерильный;
2.2. комплектность, плотность (тип материала СМС. СММС);
2.3. упаковка комплектов – двойная: наружная из прочного материала с приспособлением для вскрытия ее без ножниц, внутренняя – оберточная;
2.4. бахилы 150 мм без дв/п, плотность 50 г/м, не менее 4 шт.;
2.6. халат 140 см, рукава и перед ламинированы, ворот – «липучка», рукав – резинка, плотность 50 г/м, не менее 3 шт.;
2.7. пеленка 70х70, плотность 50 г/м, не менее 4 шт.;
2.8. шапочка «Шарлота» не менее 3 шт.;
2.9. подстилка впитывающая 60х60 не менее 1 шт.;
2.10. простыня 300х160 с операционным полем 20х10 с липким краем, плотность 50 г/м, 1 шт.;
2.11. маска ЕС не менее 4 шт.
	950 компл.

	7
	Комплект белья для кесарева сечения

	Состав комплекта:
- шапочка-колпак (2шт)     
- маска медицинская (2шт) 
- халат 140 см рукав на резинке (2шт)
- шапочка-шарлотта-1шт
- рубашка для роженицы-1шт
- бахилы-носки(1пара)
- простыня 210х140см(1шт)
- пеленка 70х70см(1шт)
- подстилка впитывающая 60х90см (1шт)
- простыня для кесарева сечения (1шт)
Требования:
-изготовлен из нетканого материала
- должен быть стерильным
- в индивидуальной упаковке.
	412 компл

	8
	Комплект белья для новорожденных (стерильный)
	Состав комплекта:
1.1. простыня для новорожденного размером 70х80 см – не менее 1 шт.;
1.2. шапочка-чепчик для новорожденного – не менее 1 шт.;
1.3. рубашка-распашонка для новорожденного – не менее 1 шт.
	156 компл

	9
	Комплект белья хирургического для лапароскопии
	Состав комплекта:
1.1. простыня медицинская (липкий край) размером 70х70 см – не менее 1 шт.;
1.2. простыня медицинская (липкий край) размером 240х140 см с отверстием 25х25х25 см – не менее 1 шт.;
1.3. чехол 140×80 см – 1 шт.,                                                                          1.4. салфетка 40х30 см - 4 шт.,                                                              1.5. лента фиксирующая - 2 шт.                       
	785 компл.

	10
	Комплект белья хирургического для лапароскопии 
	Состав комплекта:
1.1. простыня 200х1800 см – 1 шт.;
1.2. простыня 300х260 см с отверстием – 1 шт.;
1.3. салфетка 40х30 см - 4 шт.,                                                              1.5. лента фиксирующая - 2 шт.              
	190 компл.

	11
	Комплект белья хирургический № 2 стерильный

	Состав комплекта:
-  колпак без подворота (высота 180мм, плот.60)-1шт
- маска медицинская-1 шт
- простыня (210*140 плот. 42) -1 шт
- пеленка (70*70 плот.42)-1шт
- халат хирургический (140 см плот. 42) -1 шт
- шапочка-берет «Шарлота» (плот.25)-1шт
Требования:
-изготовлен из нетканого материала
-должен быть стерильным
-в индивидуальной упаковке.
	530 компл.

	12
	Комплект белья хирургического одноразовый
	Состав комплекта:
- Халат хирургический 140 см, рукав на резинке – 2 шт.
- Простыня – 2 шт.
- Пеленка 70х70 – 4 шт.
	1 250 компл.

	13
	Комплект белья хирургического одноразовый
	Состав комплекта:
- Халат хирургический 140 см, рукав на резинке – 1 шт.
- Простыня – 1 шт.
- Пеленка 70х70 – 4 шт.
	750 компл.

	14
	Комплект хирургический
	Состав комплекта:
1.1. Шапочка-колпак – 1 шт.;
1.2. Маска медицинская – 2 шт.;
1.3. Халат хирургический – 2 шт.;
1.4. шапочка-шарлотта – 1 шт.;
1.5. Простыня 70 х70 см – 3 шт.;
1.6. Салфетка 50 х50 см – 2 шт.;
1.7. Простыня 200 х100 см – 3 шт.
	1 050 компл

	15
	Комплект хирургический
	Состав комплекта:
1.1 Простыня большая операционная (для инструментального столика 200×180) – не менее 1 шт.;
1.2. Простыня операционная (260×180) с липким слоем – не менее 1 шт.;
1.3. Простыня операционная (190×190) с липким слоем – не менее 1 шт.;
1.4. Простыня операционная (110×80) с липким слоем не менее 2 шт.;
2. Простыня-мешок операционная (на столик 145×85) – не менее 1 шт.
3. Салфетка операционная (5×50 с липким слоем для крепления инструментов) – не менее 2 шт.
	275 компл.

	16
	Комплект белья хирургический
	Состав комплекта:
1.1. Рубашка – 1 шт.;
1.2. Брюки – 1 шт.
2. Должен быть изготовлен из материала спанбонд плотностью не менее 42 г/м2.
- брюки должны быть на кулисе или на резинке, длина не менее 110 см.
- рубашка должна быть с коротким рукавом.
- должен соответствовать р-ру 52-54.
- должен быть стерильным, в индивидуальной упаковке с возможностью удобного извлечения без помощи ножниц.
	1 500 компл.

	17
	Комплект белья хирургический для эндопротезирования бедра
	- Изготовлен из нетканого материала.
Состав комплекта:
- Простыня большая операционная 210х140 см – не менее 2 шт.
- Простыня большая операционная 110-70 см – не менее 2 шт.
- Простыня большая операционная 260х230 см, с краевым операционным полем 50х10 см и липким слоем – не менее 1 шт.
- Салфетка операционная 5х50 см с липким слоем – не менее 2 шт.
- Шапочка – шарлотта – не менее 1 шт.
- Шапочка – шлем – не менее 4 шт.
- Халат хирургический на манжете – не менее 4 шт.
- Бахилы высокие – не менее 4 пар.
	1 050 компл.


В размерах допускаются до +/- 50мм


