УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина InnovaStar |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 69600 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гликозилированный гемоглобин IS /оnе НЬА 1с IS | 1.Реагенты должны быть предназначены для работы на анализаторе модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению предлагаемых реагентов. 2. Инструкции по использованию реагентов на русском языке. 3. Реагенты должны оставаться стабильны после вскрытия до истечения срока годности, указанного на упаковке. 4. Реагенты должны быть в жидкой форме (готовыми к использованию). | 3500 тестов |
| 2 | Гемолизирующий раствор в чашечках 10/500 (по 1,5мл) | 1.Реагенты должны быть предназначены для работы на анализаторе модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению предлагаемых реагентов. 2. Инструкции по использованию реагентов на русском языке. 3. Реагенты должны оставаться стабильны после вскрытия до истечения срока годности, указанного на упаковке. 4. Реагенты должны быть в жидкой форме (готовыми к использованию). | 3500 тестов |
| 3 | Капилляры еnd-tо-еhd гепаринизированные (10 мкл) | 1. Предназначены для работы на анализаторе модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению | 3500 тестов |
| 4 | Контроль НЬА1с жидкий Уровень 1 | 1. Контроли должны иметь аттестованные параметры для анализатора InnovaStar и включены в методику поверки данного анализатора (с предоставлением паспорта). | 3 мл |
| 5 | Контроль HbAlc жидкий Уровень 2 | 1. Контроли должны иметь аттестованные параметры для анализатора InnovaStar и включены в методику поверки данного анализатора (с предоставлением паспорта). | 3 мл |
| 6 | Системный раствор | 1. Предназначен для работы на модели «InnovaStar», что подтверждается инструкциями по применению 2. Инструкции по использованию реагентов на русском языке. 3. Реагенты должны оставаться стабильны после вскрытия до истечения срока годности, указанного на упаковке. | 15000 мл |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Растворы для автоматического иммунохимического анализатора «Cobas E411» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14510 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Раствор ProCell | 45600 мл |
| 1.2 | Раствор очищающий | 45600 мл |
| 1.3 | Раствор разводящий | 64 мл |
| 1.4 | Раствор моющий | 1 л |
| 1.5 | Раствор чистящий | 500 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Метод определения –  иммунохемилюминесцентный.

2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.

2.3.Претенденту необходимо предоставить инструкции по применению предлагаемых реагентов на русском языке в качестве документов, подтверждающих возможность применения закупаемых реагентов на автоматическом иммунохимическом анализаторе «Cobas E411».

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская