Заявка 
на определение предельной стоимости
изделий медицинского назначения 
на 2026 года

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

УЗ «16-я городская клиническая поликлиника»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	
220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83


	УНП
	190503877

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	25.06.2026 г.

Предложения в установленные сроки Вы можете направить в наш адрес: 
- посредством электронной почты: zakup.16gp@yandex.by    info@16gp.by; 
- по факсу 259-41-85 (с пометкой специалисту по закупкам);
- почтовой пересылкой или курьером по адресу: 220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83

	Информация должна содержать
	наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании*; наименование производителя (производителей).
*Порядок формирования цены (тарифа) указывается в случае, если цена (тариф) является регулируемыми. В ином случае потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отражается, что цена (тариф) сформированы самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка

	Вид процедуры закупки
	Запрос ценовых предложений на https://zakupki.butb.by

	Порядок поставки товара (работы, услуги)
	доставка осуществляется транспортом и за счет поставщика

	Предполагаемые сроки поставки (оказания услуги)
	поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подачи заявки Покупателем

	Порядок оплаты
	оплата за товар производится по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней на основании ТТН (ТН).

	ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	[bookmark: _GoBack]Согласно приложениям 1-3



Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.



Специалист по организации закупок	Н.Н. Шибеко
 




Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
стерильные вакуумные пробирки и системы 
для забора венозной крови 
на клинические лабораторные исследования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Кол-во

	1
	Пробирки с гелем и активатором свертывания для биохимических исследований с желтой крышкой, 
объем не менее 5,0 мл (13х100 мм), материал - пластик
	шт.
	4000

	2
	Пробирки с К2(К3) ЭДТА для исследования крови в иммунологии с бледно-лиловой крышкой, объем не менее 2 мл (13х75 мм), материал - пластик
	шт.
	1200

	3
	Пробирка для СОЭ с цитратом натрия 3,8 % с черной крышкой, объем не менее 1,6 мл (13х75 мм), материал - пластик
	шт.
	600

	4
	Пробирки для коагулогических исследований с цитратом натрия 3,8% (соотношение 9:1) с голубой крышкой, 
объем не менее 4,5 мл (13,0х100 мм), материал - пластик
	шт.
	500

	5
	Игла одноразовая двусторонняя 21G 11/2, 0,8*38 мм, упаковка не менее 100 шт. (зеленая маркировка)
	шт.
	1000

	6
	Держатель для игл стандартный, совместим с вакуумными пробирками различных типоразмеров, размер 20*55 мм, упаковка не менее 100 шт.
	шт.
	5400



2. Технические требования: 
2.1. Наличие цветной кодировки крышек и этикеток пробирок в зависимости от вида исследования в соответствии с межгосударственным стандартом ISO 6710-2011.
2.2. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения, и соответствовать ISO 6710-2011.
2.3. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, знаки стерильности, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения в случае, если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.
3.2. Пробирки и иглы должны быть стерильны.



Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Пробирка коническая

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Единица
измерения
	Кол-во

	1
	Пробирка одноразовая, без крышки полистирольная, не градуированая, круглодонная 
	шт.
	5 000



2. Технические требования: 
2.1. Пробирки применяются для хранения и транспортировки биологических и иных жидкостей.
2.2. Пробирка пластиковая без крышки, изготовлена из полистирола, имеет коническое дно, обладает достаточной прочностью и прозрачностью.
2.3. Объем не менее 10 мл, высота не более 10 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Наконечники для дозатора

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	
Наконечники для дозатора

	штука
	10000



2. Технические требования.
2.1. Вместимость 10-250 мкл.
2.2. Без фильтров. 
2.3. Высококачественный пластик в качестве основы, обеспечивающий прочность и надежность инструментария; стойкость к негативным условиям эксплуатации; целостность: отсутствие сколов, трещин, изломов; гладкая и ровная поверхность;
правильная симметричная форма; грамотная обработка выходного отверстия; точность дозировки.
2.4. Стерильная в групповой упаковке.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.


