Заявка

на определение предельной стоимости

изделий медицинского назначения 
на 2026 года

| Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ «16-я городская клиническая поликлиника» |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83 |  |
| УНП | 190503877 |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 25.06.2026 г. Предложения в установленные сроки Вы можете направить в наш адрес: - посредством электронной почты: zakup.16gp@yandex.by info@16gp.by; - по факсу 259-41-85 (с пометкой специалисту по закупкам); - почтовой пересылкой или курьером по адресу: 220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83 |  |
| Информация должна содержать | наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании*; наименование производителя (производителей). *Порядок формирования цены (тарифа) указывается в случае, если цена (тариф) является регулируемыми. В ином случае потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отражается, что цена (тариф) сформированы самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка |  |
| Вид процедуры закупки | Запрос ценовых предложений на https://zakupki.butb.by |  |
| Порядок поставки товара (работы, услуги) | доставка осуществляется транспортом и за счет поставщика |  |
| Предполагаемые сроки поставки (оказания услуги) | поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подачи заявки Покупателем |  |
| Порядок оплаты | оплата за товар производится по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней на основании ТТН (ТН). |  |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложениям 1-3 |

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Специалист по организации закупок	Н.Н. Шибеко

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

стерильные вакуумные пробирки и системы 
для забора венозной крови 
на клинические лабораторные исследования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки с гелем и активатором свертывания для биохимических исследований с желтой крышкой, объем не менее 5,0 мл (13х100 мм), материал - пластик | шт. | 4000 |
| 2 | Пробирки с К2(К3) ЭДТА для исследования крови в иммунологии с бледно-лиловой крышкой, объем не менее 2 мл (13х75 мм), материал - пластик | шт. | 1200 |
| 3 | Пробирка для СОЭ с цитратом натрия 3,8 % с черной крышкой, объем не менее 1,6 мл (13х75 мм), материал - пластик | шт. | 600 |
| 4 | Пробирки для коагулогических исследований с цитратом натрия 3,8% (соотношение 9:1) с голубой крышкой, объем не менее 4,5 мл (13,0х100 мм), материал - пластик | шт. | 500 |
| 5 | Игла одноразовая двусторонняя 21G 11/2, 0,8*38 мм, упаковка не менее 100 шт. (зеленая маркировка) | шт. | 1000 |
| 6 | Держатель для игл стандартный, совместим с вакуумными пробирками различных типоразмеров, размер 20*55 мм, упаковка не менее 100 шт. | шт. | 5400 |

2. Технические требования:

2.1. Наличие цветной кодировки крышек и этикеток пробирок в зависимости от вида исследования в соответствии с межгосударственным стандартом ISO 6710-2011.

2.2. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения, и соответствовать ISO 6710-2011.

2.3. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, знаки стерильности, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения в случае, если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Пробирки и иглы должны быть стерильны.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Пробирка коническая

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка одноразовая, без крышки полистирольная, не градуированая, круглодонная | шт. | 5 000 |

2. Технические требования:

2.1. Пробирки применяются для хранения и транспортировки биологических и иных жидкостей.

2.2. Пробирка пластиковая без крышки, изготовлена из полистирола, имеет коническое дно, обладает достаточной прочностью и прозрачностью.

2.3. Объем не менее 10 мл, высота не более 10 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Наконечники для дозатора

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники для дозатора | штука | 10000 |

2. Технические требования.

2.1. Вместимость 10-250 мкл.

2.2. Без фильтров.

2.3. Высококачественный пластик в качестве основы, обеспечивающий прочность и надежность инструментария; стойкость к негативным условиям эксплуатации; целостность: отсутствие сколов, трещин, изломов; гладкая и ровная поверхность;

правильная симметричная форма; грамотная обработка выходного отверстия; точность дозировки.

2.4. Стерильная в групповой упаковке.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.