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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для анализатора КЩС Siemens «RapidPoint500», Реагенты к гематологическому автоматическому анализатору BC-780[R]пр-ва Mindray для УЗ «Гродненская областная клиническая больница».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 24.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора КЩС Siemens «RapidPoint500»

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Измерительный картридж «400»
	шт.
	20

	1.2.
	Картридж для промывки и отходов
	упаковка
	20

	1.3.
	Картридж автоматического контроля качества – Automatic QC Cartridge Kit.
	шт.
	20

	1.4.
	Капилляры 
	шт.
	2 000


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

	2.1.
	1. Датчики pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac;

2.Дополнительный измеряемый параметр – гемоглобин. 
3. Реагенты, электронные и жидкостные компоненты, в состав которых входят: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), органические буферные растворы, краситель, катализатор, глюкоза, лактат, хлорид калия, хлорид серебра, поверхностно-активное вещество и консервант, необходимые для анализа pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, tHb, Glu, Lac в образцах пациентов, а также для проведения контроля качества и калибровки системы не менее, чем по двум точкам.

4. Картридж предназначен для выполнения 400 исследований и рассчитан для использования в течение 28 дней с момента установки в анализатор.

5. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”.

	2.2.
	1.Картридж для промывки и отходов содержит промывочный реагент, в составе которого присутствуют: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), поверхностноактивное вещество и консервант.

2.В состав промывочного картриджа входит мешок, в который собираются отработанные материалы.

3.Каждый картридж рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. 4 шт. в 1 упаковке.

4. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”.

	2.3.
	1/Картридж автоматического контроля качества Automatic QC содержит материал для проведения контроля качества, электронные, механические и жидкостные компоненты, необходимые для анализа образцов контроля качества: буферный раствор бикарбоната, Na+, К+, Са++, С1-, углекислый газ, кислород, азот, краситель, глюкоза, лактат, поверхностноактивное вещество и консервант.

2.Картридж автоматического контроля качества Automatic QC используется для проведения контроля каждого уровня (всего три уровня) три раза в день.

3.Картридж автоматического контроля качества Automatic QC рассчитан для использования в течение 28 дней после установки в анализатор.

4. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”.

	2.4.
	1. Капилляры для сбора крови с якорем и крышкой, 100 мкл. 

2. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”.


Лот 2 Реагенты к гематологическому автоматическому анализатору BC-780[R]пр-ва Mindray

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Разбавитель DS (DS Diluent) или аналог
	упаковка
	54

	1.2.
	Лизирующий реагент M-6 LD (M-6LD Lyse) или аналог
	упаковка
	9

	1.3.
	Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse) или аналог 
	упаковка
	6

	1.4.
	Краситель M-6 FD (M-6 FD Dye) или аналог
	упаковка
	20

	1.5.
	Очиститель зонда (Probe Cleanser), или аналог
	упаковка
	18

	1.6.
	Реагент для определения СОЭ (ESR solution reagent) или аналог
	упаковка
	10


2. Технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики и параметры:

	2.1.
	Разбавитель DS (DS Diluent) или аналог
	- 20 л в упаковке

	2.2.
	Лизирующий реагент M-6 LD (M-6LD Lyse) или аналог
	- 4 фл. по 1 л. в упаковке

	2.3.
	Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse) или аналог 
	- 4 фл. по 1 л. в упаковке

	2.4.
	Краситель M-6 FD (M-6 FD Dye) или аналог
	- 4 фл. по 12 мл. в упаковке

	2.5.
	Очиститель зонда (Probe Cleanser), или аналог
	- 50 мл в упаковке

	2.6.
	Реагент для определения СОЭ (ESR solution reagent) или аналог
	 - 4 фл. по 1 л. в упаковке


2.9. Реагенты должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором
BC-780[R], Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ с документальным подтверждением совместимости в инструкции к анализатору.

2.10* В случае, если участник предлагает реагенты, отличные от рекомендованных к использованию производителем оборудования, то для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов участнику необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов

Лот 3 Контрольный материал для гематологического анализатора BC-780[R] пр-ва Mindray

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Гематологический контроль BC-6D (BC-6D Hematology control) или аналог
	упаковка
	6


2. Технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики и параметры:

	2.1.
	Гематологический контроль BC-6D (BC-6D Hematology control) или аналог
	- 6 фл. по 4,5 мл в упаковке


2.2. *В случае если участник предлагает аналог контрольного материала, отличный от рекомендованного к использованию производителем оборудования, то участнику необходимо предоставить паспорт к контрольному материалу с подтверждением возможности его применения на гематологическом анализаторе BC-780[R] производства Mindray.

