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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Жгут кровоостанавливающий с защелкой, жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 24.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э. Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Жгут кровоостанавливающий с защелкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Жгут кровоостанавливающий с защелкой
	штука
	4 023


2. Технические требования:

2.1. Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций.

2.2.  Должен быть снабжен механизмом, позволяющим одной рукой зафиксировать жгут, расстегнуть его или ослабить.

2.3. Жгут подлежит дезинфекции любым раствором предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов. 

2.4. Размер жгута: длина не менее 400 мм

2.5. Размер жгута: ширина 25 мм ± 2,5 мм.

Лот 2 Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха
	штука
	520


2. Технические требования:

2.1. Применяется при временной остановке артериального или венозного кровотечения.

2.2. Изготовлен из эластичной резины.

2.3. Наличие защелки (зажимного устройства), позволяющего зафиксировать жгут.

2.4. Длина не менее 100 см., ширина не менее 1 см.

2.5. Изделие многократного применения.

