УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «МГКОЦ»

_________В.А. Кондратович

«03» июня 2026г.

Заявка на закупку: шовные материалы для хирургических операций

| 1. Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр" |
| Место нахождения | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 |
| УНП | 100 854 061 |
| Адрес электронной почты | mgkod_z@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Вид процедуры закупки: электронный аукцион

2.. Предмет закупки:

| Лот: № 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полигликолида |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 1 |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026. |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |
| Лот: № 2. |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический рассасывающейся полифиламентный хирургический шовный материала на основе полиглактина 910 (PGLA) |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 2 |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026 |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |
| Лот № 3. |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 3 |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026 |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |
| Лот: № 4. |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал (с насечками) на основе полидиоксанона |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 4 |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026 |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |
| Лот: № 5. |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  | Согласно приложению № 5 |
| Код по ОКРБ 007-2012 |  | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |
| Объем (количество) |  | 1 комплект |
| Срок (график поставки) товаров |  | Однократно до 30.11.2026 |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Местный бюджет |
| Ориентировочная стоимость |  |  |
| Лот: № 6. |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический нерассасывающийся полифиламентный плетеный хирургический шовный материал на основе полиамида |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 6 |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026 |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |
| Лот: № 7. |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе стальной проволоки |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 7 |  |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026 |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |  |
| Лот № 8. |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический нерассасывающийся плетёный хирургический шовный материал на основе полиэфира |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 8 |  |  |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |  |  |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров | Однократно до 30.11.2026 |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость |  |  |  |  |

3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64

4. Порядок оплаты: по факту поставки.

5. Валюта платежа: белорусский рубль.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»						И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»							 		Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии									А.В. Куль

Приложение № 1

Лот № 1. Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полигликолида - 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | ½ окр | колющая усиленная | 50 | 90 | 7 000 |
| 2. | 0 | ½ окр | колющая | 40 | 75 | 3 000 |
| 3. | 0 | ½ окр | колющая усиленная | 30 | 75 | 1 000 |
| 4. | 0 | ⅜ окр | колющая усиленная | 30 | 75 | 200 |
| 5. | 0 | ½ окр | тупоконечная | 50 | 75 | 100 |
| 6. | 2-0 | ½ окр | колющая | 40 | 75 | 3 000 |
| 7. | 2-0 | ⅜ окр | колющая | 30 | 75 | 2 000 |
| 8. | 2-0 | ⅜ окр | режущая | 30 | 75 | 1800 |
| 9. | 3-0 | ½ окр | колющая | 30 | 75 | 3 000 |
| 10. | 3-0 | ½ окр | колющая утонченная | 30 | 75 | 3 000 |
| 11. | 3-0 | ½ окр | колющая | 26 | 75 | 5 000 |
| 12. | 3-0 | ½ окр | режущая | 26 | 75 | 2 000 |
| 13. | 3-0 | ⅜ окр | режущая | 30 | 75 | 9 000 |
| 14. | 4-0 | ½ окр | колющая | 22 | 75 | 800 |
| 15. | 4-0 | ½ окр | колющая | 24 | 75 | 3 000 |
| 16. | 4-0 | ⅜ окр | режущая | 24 | 75 | 4 000 |
| 17. | 4-0 | ½ окр | колющая | 20 | 75 | 300 |
| 18. | 5-0 | ⅜ окр | режущая | 17 | 75 | 300 |

- Технические характеристики:

# 2.1 Наличие покрытия поверхности нити полимерами для снижения пилящего эффекта.

# 2.2. Срок потери половины прочности нити «на разрыв» после имплантации – не менее 21 дня.

# 2.3. Двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): не менее 80% от срока годности, установленного производителем на момент поставки.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»										Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 2

Лот № 2. Синтетический рассасывающейся полифиламентный хирургический шовный материала на основе полиглактина 910 (PGLA) – 1 комплект.

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2, мм) | Длина нити (±5, см) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-0 | ½ окр. | колющая | 30 | 75 | 500 |
| 2. | 2-0 | ½ окр. | колющая | 40 | 75 | 500 |
| 3. | 3-0 | ½ окр. | колющая | 22 | 75 | 300 |
| 4. | 3-0 | ½ окр. | колющая | 26 | 75 | 600 |
| 5. | 3-0 | ½ окр. | колющая | 30 | 75 | 500 |
| 6. | 4-0 | ½ окр. | колющая | 24 | 75 | 500 |

- Технические характеристики:

| # 2.1. | # Наличие покрытия поверхности нити полимерами для снижения пилящего эффекта. |
| --- | --- |
| # 2.2. | # Срок потери половины прочности нити «на разрыв» после имплантации - не менее 21 дня |
| # 2.3. | # Двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): не менее 80% от срока годности, установленного производителем на момент поставки.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»										Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 3

Лот № 3. Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона – 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±1 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-0 | ½ окр | 1 колющая | 26 | 75 | 900 |
| 2. | 4-0 | ½ окр | 2 колющие | 24 | 90 | 200 |
| 3. | 4-0 | ½ окр | 1 колющая | 26 | 75 | 900 |
| 4. | 4-0 | ½ окр | 1 колющая | 24 | 75 | 400 |
| 5. | 3-0 | ⅜ окр | 1 режущая | 26 | 75 | 720 |
| 6. | 3-0 | ⅜ окр | 1 режущая | 30 | 75 | 720 |
| 7. | 5-0 | ⅜ окр | 1 режущая | 16 | 75 | 300 |

- Технические характеристики:

# 2.1 Срок потери половины прочности нити «на разрыв» после имплантации - не менее 30 дней

# 2.2. Двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): не менее 80% от срока годности, установленного производителем на момент поставки.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»										Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 4

Лот № 4. Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал (с насечками) на основе полидиоксанона– 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ⁵⁄₈ окр. | колющая | 26 | 30 | 500 |
| 2. | 3-0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр | колющая | 26 | 30 | 100 |
| 3. | 4-0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр | колющая | 26 | 20 | 50 |
| 4. | 2-0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр. | колющая | 26 | 30 | 50 |
| 5. | 2-0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр. | колющая | 30 | 30 | 100 |
| 6. | 2-0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр. | колющая | 36 | 30 | 300 |
| 7. | 0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр. | колющая | 30 | 30 | 300 |
| 8. | 0 (с однонаправленными насечками и концевым блоком (петлей) на конце) | ½ окр. | колющая | 36 | 30 | 70 |

- Технические характеристики:

| # 2.1. | # Срок потери половины прочности нити «на разрыв» после имплантации - не менее 30 дней |
| --- | --- |
| # 2.2. | # Двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу. |
| # 2.3. | # По всей длине нити должны быть насечки для исключения обратного протягивания нити (обеспечивается удерживание тканей в сведенном состоянии без завязывания узлов). |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): не менее 80% от срока годности, установленного производителем на момент поставки.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»										Д.П Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 5

Лот № 5. Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена – 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±1 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-0 | ½ окр. | 2 колющие | 13 | 75 | 200 |
| 2. | 4-0 | ½ окр. | 1 колющие | 17 | 75 | 150 |
| 3. | 4-0 | ½ окр. | 1 колющие | 20 | 75 | 100 |
| 4. | 5-0 | ½ окр. | 2 колющие | 17 | 75 | 100 |
| 6. | 5-0 | ½ окр. | 2 колющие | 15 | 90 | 100 |
| 7. | 5-0 | ½ окр. | 2 колющие | 13 | 75 | 50 |
| 8. | 6-0 | ½ окр. | 2 колющие | 13 | 75 | 100 |
| 9. | 5-0 | ½ окр. | 1 колющая | 15 | 75 | 70 |
| 10. | 7-0 | ½ окр. | 1 колющая | 13 | 75 | 30 |

- Технические характеристики:

# 2.1 Нить должна обладать свойствами контролируемого линейного растяжения.

# 2.2. Двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 80% от установленного производителем.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»										Д.П Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 6

Лот № 6. Синтетический нерассасывающийся полифиламентный плетеный хирургический шовный материал на основе полиамида – 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | USP 3-0 (метрич. 2) | длиной 20 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 1 200 |
| 2. | USP 3-0 (метрич. 2) | длиной 50 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 3 000 |
| 3. | USP 3-0 (метрич. 2) | упрочненная нить*, длиной 20 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 500 |
| 4. | USP 1 (метрич. 4) | длиной 20 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 4 000 |
| 5. | USP 2 (метрич. 5) | длиной 20 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 500 |
| 7. | USP 3-0 (метрич. 2) | ½ окр. | режущая | 40 | 70 | 1 000 |
| 8. | USP 3-0 (метрич. 2) | ½ окр. | режущая | 55 | 70 | 1500 |
| 9. | USP 3-0 (метрич. 2) | ½ окр. | режущая | 70 | 70 | 720 |
| 10. | USP 1 (метрич. 4) | ⅜ окр. | режущая | 30 | 70 | 6 000 |
| 11. | USP 1 (метрич. 4) | ⅜ окр. | режущая | 30 | 50 | 6 000 |
| 12. | USP 1 (метрич. 4) | ⅜ окр. | режущая | 40 | 70 | 5 000 |
| 13. | USP 1 (метрич. 4) | ½ окр. | режущая | 40 | 70 | 1 000 |
| 14. | USP 1 (метрич. 4) | ½ окр. | режущая | 55 | 75 | 3 000 |
| 15. | USP 2 (метрич. 5) | ½окр. | режущая | 55 | 90 | 5 000 |
| 16. | USP 2 (метрич. 5) петля | ⁵⁄₈ окр. | колющая | 50 | 150 | 2 000 |
| 17. | USP 2 (метрич. 5) | ½ окр. | режущая | 70 | 90 | 5 000 |
| 18. | USP 2 (метрич. 5) | ½ окр. | колющая | 30 | 75 | 1000 |
| 19. | USP 2 (метрич. 5) | ½ окр. | режущая | 90 | 75 | 100 |
| 20. | USP 1 (метрич. 4) петля | ⅜ окр. | режущая | 30 | 150 | 4 000 |
| 21. | USP 1 (метрич. 4) | ½ окр. | колющая | 22 | 75 | 300 |

- Технические характеристики:

  - Для материалов, снаряженных иглой - двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу.

# *Разрывная нагрузка в простом узле не менее 15 Ньютон.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 80% от установленного производителем.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»									                   Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 7

Лот № 7. Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе стальной проволоки – 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | ½ окр. | режущая | 50-55 | 45 | 50 |

- Технические характеристики:

# 2.1 Одинарная особо прочная, индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 80% от установленного производителем.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»										Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль

Приложение № 8

Лот № 8. Синтетический нерассасывающийся плетёный хирургический шовный материал на основе полиэстера – 1 комплект

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Толщина нити (USP) | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (±2 мм) | Длина нити (±5 см) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | USP 2-0 (метрич. 2) | длиной 20 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 120 |
| 2. | USP 3-0 (метрич. 2) | длиной 20 метров. на катушке, без иглы. |  |  |  | 120 |
| 3. | USP 1 (метрич. 4) | ⅜ окр. | режущая | 30 | 70 | 200 |
| 4. | USP 1 (метрич. 4) | ½ окр. | режущая | 40 | 70 | 200 |

- Технические характеристики:

  - Для материалов, снаряженных иглой - двойная индивидуальная упаковка и вкладыш, приспособленный для быстрого извлечения шовного материала за иглу.

  - Окрашенный (зелёный),покрытый силиконом .

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 80% от установленного производителем.

Медицинская сестра (старшая)

Операционного блока УЗ «МГКОЦ»							И.В. Крайник

Заведующий Операционным блоком

УЗ «МГКОЦ»									                   Д.П. Спагис

Заместитель главного врача УЗ «МГКОЦ»

по хирургии										А.В. Куль