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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Аппараты ручной ИВЛ «Мешок Амбу», мешки дыхательные для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 26.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»
	штука
	112


2. Технические требования:

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции);

Лот 2 Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»
	штука
	158


2. Технические требования:

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции);

Лот 3 Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»
	штука
	431


2. Технические требования:

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции);

Лот 4 Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 0.5 л
	шт.
	204

	1.2.
	Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 1 л
	шт.
	240

	1.3.
	Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 2 л
	шт.
	83

	1.4.
	Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 3 л
	шт.
	61


2. Технические требования:
1.1. Мешок дыхательный (резервуарный мешок) однократного применения не содержит латекс.
1.2. Оснащен внутренней системой противослипания и усилен поперечными ребрами для лучшей фиксации мешка.
1.3. Место соединения мешка с коннектором дополнительно усилено внешней герметизирующей клейкой полосой.
1.4. Мешок имеет выход 22F и может комплектоваться дополнительно переходником 22М/14F – 22М.
1.5. В индивидуальной упаковке.

