УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
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УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«    » июня   2026 г.

Техническое задание

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	26 шт.

	Срок поставки
	13 шт в августе, 13шт в сентябре по возвращению первой партии.

	Требования к качеству оказания работ, услуг
	Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Рентгеноперационная

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 26 штук:

ножницы 1остр.кон. пр.140мм -3шт,
ножницы о/к пр. 140 -3шт,
ножницы 1остр.кон. пр.140мм Н-33 -5шт,
ножницы о/к верт. изогн. 100мм – 5шт,
ножницы сосуд.гор. изогн 160 мм – 1шт,
ножницы д/повязки – 1шт,
ножницы т/к верт. 230мм – 2шт,
ножницы т/к прям.140 Н-56 – 4шт,
ножницы АС 560/23 – 1шт,
ножницы АС 567/18 – 1шт,





Медицинская сестра 
операционная (старшая)  рентгенооперационной                        Е.В.Махова
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