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Техническое задание

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	38 шт.

	Срок поставки
	Июль-август 2026 года

	Требования к качеству оказания работ, услуг
	Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургический отдел

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 38 штук:
Ножницы АС 567/18:     (5 шт)
ножницы Ас 030/14:       (11 шт) 
Ножницы АС 409/11:     (20 шт )
Ножницы АС 560/23 :     (2 шт)
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