УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«    » июня   2026 г.

Техническое задание

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	19 шт.

	Срок поставки
	сентябрь-октябрь 2026 года

	Требования к качеству оказания работ, услуг
	Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Патологоанатомическое отделение

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 19 штук:

Ножницы т/к в/изогн.170 мм н-4 - 2 шт. 
Ножницы т/к верт. изогн. 160мм - 5 шт.
Ножницы с 1-м остр. конц. прям. 160 мм - 1 шт
Ножницы анатом. прямые 205 мм - 1 шт 
Скальпель брюш. средний - 1 шт
Нож мед. хрящевой - 2 шт.
Нож ампутац. малый - 1 шт
Нож апутац. большой - 1 шт 
Нож мозговой - 1 шт
Скальпель (кат. 08.0164.12) - 1 шт 
Скальпель (кат. 08.0160.17) - 4 шт





Врач-патологоанатом (заведующий)                                                
патологоанатомического отделения                                                    П.М.Мотолянец
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