УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
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_________________ И.С. Абельская
«     » июня   2026 г.

Техническое задание

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Услуга по заточке медицинского хирургического инструментария

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	24 шт.

	Сроки оказания услуг
	ноябрь-декабрь 2026 года

	Требования к качеству оказания работ, услуг
	Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя инструмента, ТНПА и требований стандартов (ГОСТов, ТУ), предъявляемых к соответствующим работам

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок

	Описание предмета закупки
	Заточке подлежит следующий медицинский хирургический инструмент: 
Ножницы "Купера" АС 011/14 (3шт): ;
Ножницы "Купера" medicon 03.03.14: ; 
ножницы АС010/14: ;
ножницы Ас 030/14: ; 
ножницы Н108-16114: ; 
ножницы ВС294W: ; 
ножницы ВС 259R: ;
ножницы ВС 771R: ; 
ножницы Купера (большие): ; 
ножницы SC 204.33.23: ;
ножницы, рабочая вставка ЛС (прямые) 34310 MD: ; ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МА: ; ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МS:  ножницы, рабочая вставка ЛС (изогнутые) 34310 МW:





Медицинская сестра операционная (старшая)                                          Т.А.Гришан

[bookmark: _GoBack]
