Приложение

к заявке

Перечень оборудования и материалов, поставка (закупка) которого возложена на Подрядчика по объекту:

«Замена системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по пр. Независимости, 185

в г.Минске (ИТП № 2)»

| № п/п | Наименование изделия* | Технические характеристики | Ед.изм. | Количе-ство | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан предохранительный | ДУ40, 6,3кг/см2 | шт. | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 2 | Клапан 2-хходовой с электроприводом | ø 40 мм | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 3 | Клапан 3-хходовой с электроприводом | ø 20 мм | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 4 | Клапан регулирующий с электроприводом | ø 40 мм | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 5 | Клапан регулирующий с электроприводом | ø 25 мм | шт. | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 6 | Клапан соленоидный с катушкой | ø 15мм | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 7 | Регулятор давления РД-А и перепада давления РП прямого действия | PN 1,6 МПа, ø 40мм | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 8 | Регулятор давления РД-А и перепада давления РП прямого действия | PN 1,6 МПа, ø 20мм | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 9 | Преобразователь давления измерительный | диап-н изм.: 0-1,0 Мпа вых.сиг-л:4-20Ма пр-л дост.осн. погр-ти 1,0% (НТ-1,0 МПА–2-1,0%) | шт | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 10 | Датчик температуры наружного воздуха |  | шт. | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 11 | Манометр электроконтактный |  | шт. | 4 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 12 | Манометры общего назначения | ОБМ1-100 | шт | 14 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 13 | Шкаф управления в комплекте с датчиками | ВШУ-2-114-33.33.33-2-220-IP54 | шт | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 14 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише | 700х850 | шт | 0,195 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 15 | Термометр в оправе прямой или угловой |  | шт | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 16 | Теплосчётчик 2-х поточный электромагнитный | ТЭМ-104-2 ø 25 мм | шт | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 17 | Теплосчётчик 2-х поточный электромагнитный | ТЭМ-104-2 ø 15 мм | шт | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 18 | Автоматический выключатель 1Р | 25А (С) |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 19 | Щиток распределительный встраиваемый | по типу ЩОУ-32 | щит | 0,195 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 20 | Циркуляционный насос сдвоенный | 40/120 | компл | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 21 | Циркуляционный насос однофазный сдвоенный | 32/60-180 | компл | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 22 | Насос подпитки многоступенчатый | MHL 204-1/T-1-230-50-2 | компл | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |

Поставляемое оборудование и материалы по проекту и (аналог) должно быть новым (2026 года), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Ведущий инженер АО                                                                      О.А.Щедрова

Исполнитель

Александрович

395 84 11