Приложение 
		к заявке 

Перечень оборудования и материалов, поставка (закупка) которого возложена на Подрядчика по объекту: 
«Замена системы автоматического регулирования тепловой энергии на системе отопления в жилом доме по пр. Независимости, 185 
в г.Минске (ИТП № 2)»

	№ п/п
	Наименование изделия*
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Количе-ство
	Гарантия

	1
	Клапан предохранительный  
	ДУ40, 6,3кг/см2
	
шт.
	2
	В соответствии с п.6.1  договора

	2
	Клапан 2-хходовой  с электроприводом
	ø 40 мм
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	3
	Клапан 3-хходовой с электроприводом
	ø 20 мм
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	4
	Клапан регулирующий с электроприводом 
	ø 40 мм
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	5
	Клапан регулирующий с электроприводом 
	ø 25 мм
	шт.
	2
	В соответствии с п.6.1  договора

	6
	Клапан соленоидный с катушкой
	ø 15мм
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	7
	Регулятор давления РД-А и перепада давления РП прямого действия 
	PN 1,6 МПа, ø 40мм
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	8
	Регулятор давления РД-А и перепада давления РП прямого действия 
	PN 1,6 МПа, ø 20мм
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	9
	Преобразователь давления измерительный 
	диап-н изм.: 0-1,0 Мпа
вых.сиг-л:4-20Ма пр-л дост.осн. погр-ти 1,0% (НТ-1,0 МПА–2-1,0%)
	шт
	2
	В соответствии с п.6.1  договора

	10
	Датчик температуры наружного воздуха
	
	шт.
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	11
	Манометр электроконтактный
	
	шт.
	4

	В соответствии с п.6.1  договора

	12
	Манометры общего назначения 
	ОБМ1-100
	шт
	14
	В соответствии с п.6.1  договора

	13
	Шкаф управления в комплекте с датчиками  
	ВШУ-2-114-33.33.33-2-220-IP54
	шт
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	14
	 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише 
	700х850
	шт
	0,195
	В соответствии с п.6.1  договора

	15
	Термометр в оправе прямой или угловой
	
	шт
	2
	В соответствии с п.6.1  договора

	16
	Теплосчётчик 2-х поточный электромагнитный 
	ТЭМ-104-2 ø 25 мм
	шт
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	17
	Теплосчётчик 2-х поточный электромагнитный 
	ТЭМ-104-2 ø 15 мм
	шт
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	18
	Автоматический выключатель 1Р
	25А (С)
	
	2
	В соответствии с п.6.1  договора

	19
	Щиток распределительный встраиваемый 
	по типу ЩОУ-32
	щит
	0,195
	В соответствии с п.6.1  договора

	20
	Циркуляционный насос сдвоенный
	40/120
	компл
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	21
	Циркуляционный насос однофазный сдвоенный
	32/60-180
	компл
	1
	В соответствии с п.6.1  договора

	22
	Насос подпитки многоступенчатый 
	MHL 204-1/T-1-230-50-2
	компл
	1
	В соответствии с п.6.1  договора



Поставляемое оборудование и материалы по проекту и (аналог) должно быть новым (2026 года), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Ведущий инженер АО                                                                      О.А.Щедрова
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