Лот №532 Реагенты (моноклональные антитела и др.) к проточному цитометру NaviosEX., Beckman Coulter

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FMC7 (PB или аналог) | тест | 150 |
| 2 | HLA-DR (PB или аналог) | тест | 300 |
| 3 | HLA-DR (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 4 | MPO( PE или аналог) | тест | 100 |
| 5 | TCR G/D (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 6 | TCR A/B (PE или аналог) | тест | 200 |
| 7 | Anti-TDT(POOL) (FITC или аналог) | тест | 100 |
| 8 | CD45 (Krome Orange или аналог) | тест | 5200 |
| 9 | CD45RA (ECD или аналог) | тест | 200 |
| 10 | CD45RA (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 11 | CD45RO (PE или аналог) | тест | 200 |
| 12 | CD45RO (ECD или аналог) | тест | 100 |
| 13 | CD3-FITC/(16+56)-PE | тест | 1000 |
| 14 | CD1a (PE или аналог) | тест | 200 |
| 15 | CD2 (PE или аналог) | тест | 100 |
| 16 | CD2 (PC7 или аналог) | тест | 700 |
| 17 | CD2 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 18 | CD3 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 19 | CD3 (ECD или аналог) | тест | 200 |
| 20 | CD3 (PB или аналог) | тест | 750 |
| 21 | CD4 (PB или аналог) | тест | 200 |
| 22 | CD4 ( APC или аналог) | тест | 1500 |
| 23 | CD5 (PC5.5 или аналог) | тест | 1000 |
| 24 | CD5 (A-750 или аналог) | тест | 150 |
| 25 | CD7 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 26 | CD7 (А-700 или аналог) | тест | 350 |
| 27 | NG2(CD7.1) (PE или аналог) | тест | 200 |
| 28 | CD8 (PE или аналог) | тест | 200 |
| 29 | CD8 (A-700 или аналог) | тест | 1000 |
| 30 | CD8 (PB или аналог) | тест | 500 |
| 31 | CD10 (A-700 или аналог) | тест | 450 |
| 32 | CD10 (APC или аналог) | тест | 200 |
| 33 | CD11b (PB или аналог) | тест | 300 |
| 34 | CD11c (PC7 или аналог) | тест | 300 |
| 35 | CD11c (PE или аналог) | тест | 200 |
| 36 | CD13 (PE или аналог) | тест | 200 |
| 37 | CD13 (PC5.5 или аналог) | тест | 150 |
| 38 | CD14 (ECD или аналог) | тест | 2000 |
| 39 | CD14 ( APC или аналог) | тест | 1100 |
| 40 | CD15 ( PB или аналог) | тест | 200 |
| 41 | CD15 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 42 | CD16 ( A-750 или аналог) | тест | 450 |
| 43 | CD16 (ECD или аналог) | тест | 200 |
| 44 | CD19 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 45 | CD19 (APC или аналог) | тест | 500 |
| 46 | CD19 (ECD или аналог) | тест | 1300 |
| 47 | CD19 ( PB или аналог) | тест | 450 |
| 48 | CD19 (PC5.5 или аналог) | тест | 750 |
| 49 | CD20 (PB или аналог) | тест | 600 |
| 50 | CD20 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 51 | CD20 (ECD или аналог) | тест | 200 |
| 52 | CD22 (A-700 или аналог) | тест | 600 |
| 53 | CD23 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 54 | CD24 ( PE или аналог) | тест | 300 |
| 55 | CD25 ( PC5.5 или аналог) | тест | 200 |
| 56 | CD25 (APC-A700 или аналог) | тест | 300 |
| 57 | CD27 ( PE или аналог) | тест | - 200 |
| 58 | CD33 (APC или аналог) | тест | - 200 |
| 59 | CD33 (PE или аналог) | тест | 300 |
| 60 | CD33 (PC7 или аналог) | тест | 200 |
| 61 | СD34 (A-750 или аналог) | тест | 2300 |
| 62 | CD34 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 63 | CD34 (A-700 или аналог) | тест | 200 |
| 64 | CD36 (FITC или аналог) | тест | 300 |
| 65 | CD38 (PB или аналог) | тест | 50 |
| 66 | CD38 (A-750 или аналог) | тест | 750 |
| 67 | CD38 (PC5.5 или аналог) | тест | - 750 |
| 68 | CD38 (FITC или аналог) | тест | - 100 |
| 69 | CD41 (PE или аналог) | тест | 300 |
| 70 | CD43 (A-750 или аналог) | тест | 300 |
| 71 | CD56 (PC7 или аналог) | тест | 900 |
| 72 | CD56 (A-700 или аналог) | тест | 150 |
| 73 | CD56 (PC5.5 или аналог) | тест | 450 |
| 74 | CD57 (FITC или аналог) | тест | 100 |
| 75 | CD61 (FITC или аналог) | тест | 300 |
| 76 | CD64 (FITC или аналог) | тест | 300 |
| 77 | CD64 (АРС А750 или аналог) | тест | 200 |
| 78 | CD65( FITC или аналог) | тест | 200 |
| 79 | CD71 (FITC или аналог) | тест | 300 |
| 80 | CD79a (APC или аналог) | тест | 200 |
| 81 | CD79b (PE или аналог) | тест | 200 |
| 82 | CD103 (FITC или аналог) | тест | 200 |
| 83 | CD105 (PE или аналог) | тест | 300 |
| 84 | CD117 (PC7 или аналог) | тест | 1300 |
| 85 | CD117 (A-750 или аналог) | тест | 150 |
| 86 | CD117 (PE или аналог) | тест | 200 |
| 87 | CD117 (PC5.5 или аналог) | тест | 100 |
| 88 | CD127 (PE или аналог) | тест | 100 |
| 89 | CD138 ( APC или аналог) | тест | 500 |
| 90 | CD200 ( PC7 или аналог) | тест | 300 |
| 91 | CD203c (PE или аналог) | тест | 200 |
| 92 | CD235а (PE или аналог) | тест | 300 |
| 93 | kappa (FITC или аналог) | тест | 600 |
| 94 | lambda ( PE или аналог) | тест | 600 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Наличие подробной инструкций по применению на русском языке;

2.3 Обеспечение методологического сопровождения реагентов, которое включает в себя методическую и аппликационную поддержку по использованию предлагаемых реагентов, подразумевает:

- оказание помощи в формировании протоколов исследований по целевым направлениям лаборатории (онкогематология, иммунология) с учётом современных тенденций и новейших данных по клинической работе в проточной цитометрии с использованием предлагаемых реагентов;

- первичная настройка протоколов исследования с использованием предлагаемых реагентов: пробоподготовка образца, создание базового протокола, настройка значений напряжения на детекторах, настройка значений компенсации, установка дискриминатора;

- корректировка при необходимости действующих протоколов с использованием предлагаемых реагентов (в т.ч удаленно) с целью исключения возможности получения некорректных результатов: пробоподготовка образца, корректировка значений напряжения и компенсации на детекторах, корректировка значения дискриминатора;

- консультационная поддержка по возможной клинической интерпретации полученных результатов, а также оценка их корректности, в т.ч удаленно.

Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своём конкурсном предложении гарантию осуществления такого сопровождения.

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.