О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

23.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту медицинского оборудования 3.5»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 24.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | Лот №1 - в течение 90 календарных дней с момента подписания договора Лот №1 - в течение 5 календарных дней с момента подписания договора Лот №1 - в течение 20 календарных дней с момента подписания договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко

Приложение №1

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для мойки и дезинфекции Miele | G7835 | 74311024 | 01375821 |
| Перечень работ: ремонт с заменой прессостата циркуляции. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
| 1.1. | Прессостат циркуляции |  |  | 1 шт. |
| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| 2. | Аппарат для мойки и дезинфекции Miele | G7835 | 74311097 | 01375820 |
| Перечень работ: ремонт с заменой замка двери. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
| 2.1. | Замок двери |  |  | 1 шт. |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 6 месяцев.

Требования к участнику.

Приложение №2

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для мойки и дезинфекции Miele | G7835 | 74314895 | 01375547 |
| Перечень работ: ремонт с заменой счётчика воды. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
| 1.1. | Счётчик воды |  |  | 1 шт. |
| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| 2. | Аппарат для мойки и дезинфекции Miele | G7835 | 74314892 | 01375545 |
| Перечень работ: ремонт с заменой сливного насоса. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
| 2.1. | Сливной насос |  |  | 1 шт. |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 6 месяцев.

Приложение №3

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пневматическая моторная система с принадлежностями, Aesculap | HiLAN | 01376534 |
| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № |
| 1.1. | Пневматический привод перфоратора HiLAN | GA742R | 0426 |
| Перечень работ: чистка, промывка, замена подшипников, ремонт и восстановление ротора турбины, восстановление геометрии повреждённого места стыковки перфоратора и подающего шланга, смазка, установка и сборка узлов, проверка изделий в сборе в разных режимах работы. |  |  |  |
| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Инв. № |
| 2. | Электрическая моторная система с принадлежностями, Aesculap | ELAN 4 Electro | 01378679 |
| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № |
| 2.1. | Насадка 2-RING для краниотомии системы ELAN 4 Electro | GA849 | 5635 |
| Перечень работ: чистка, промывка, замена подшипников, ремонт механизма фиксации буров (фрез), смазка, установка и сборка узлов, проверка изделий в сборе в разных режимах работы. |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Количество |
| 1. | Масло-спрей Sterilit для моторных систем арт.ОВбОО или аналог |  | 8 мл |
| 2. | Подшипники SMR 83 ZZ или аналог |  | 2 шт. |
| 3. | Подшипник W617/3 (SKF) или аналог |  | 3 шт. |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 6 месяцев.

Приложение А

Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.