[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и 
эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]           п/п
	Наименование
	Параметры 
	Единицы измерения
	Количество к закупке

	[bookmark: _Hlk524428444]                                                                              ЛОТ 1

	1
	Набор реагентов для определения: белок общий

	1. Принцип метода - колориметрический, фотометрический, конечная точка, биуретовый
2.Наличие стандарта
3. Наличие инструкций по применению на русском языке. Наличие адаптационных методик
	л
	9

	[bookmark: _Hlk524532319]2
	Набор реагентов для определения: альбумин 
	1. Принцип метода - колориметрический, фотометрический, конечная точка, бромкрезоловый зеленый
2. Наличие стандарта
3. Наличие инструкций по применению на русском языке. Наличие адаптационных методик
	л
	6


2. Технические требования:
      Реагенты должны быть предназначены для работы на спектрофотометре Solar производства Республика Беларусь.


