Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и

эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| п/п | Наименование | Параметры | Единицы измерения | Количество к закупке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 1 |  |  |  |  |
| 1 | Набор реагентов для определения: белок общий | 1. Принцип метода - колориметрический, фотометрический, конечная точка, биуретовый 2.Наличие стандарта 3. Наличие инструкций по применению на русском языке. Наличие адаптационных методик | л | 9 |
| 2 | Набор реагентов для определения: альбумин | 1. Принцип метода - колориметрический, фотометрический, конечная точка, бромкрезоловый зеленый 2. Наличие стандарта 3. Наличие инструкций по применению на русском языке. Наличие адаптационных методик | л | 6 |

2. Технические требования:

Реагенты должны быть предназначены для работы на спектрофотометре Solar производства Республика Беларусь.