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Заявка на закупку
Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло медицинское многофункциональное

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12276  руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


  Приложение к лоту №1:
1. Комплект поставки (на 1 комплект):
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Кресло медицинское многофункциональное:
	

	1.1.
	Пульт управления
	1

	1.2.
	Чехол защитный для ножных секций
	1


2.Показатели (характеристики):
2.1 Возможность выбора и установки угла наклона сиденья в одном из трех фиксированных положений (0°, 7°, 17°);
2.2 Каркас панели кресла выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием либо аналогичного материала;
2.3 Съемные приспособления выполнены из нержавеющих хромоникелевых сталей либо аналогичного материала;.
2.4 Материал основания (матраса) кресла – качественный полиуретан (экокожа) либо аналогичный материал.
2.5 Толщина матраса кресла не  менее 90 мм;							                                  2.6  Регулируемые  подлокотники - наличие;						          
2.7 Встроенная пара колесных опор для перекатывания - наличие;                                                                                         2.8 Регулируемый, съемный  подголовник- наличие, 		                            			                         2.9  Поясничная подушка- наличие;                        						                                            2.10  Вес кресла не более  130 кг.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол операционный общехирургический универсальный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (кол-во)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	42000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий (состав 1-го комплекта):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Стол операционный общехирургический универсальный:

	1.1.1
	Почечный валик 
	1 шт.

	1.1.2
	Кол-во секций панели
	не менее  4

	1.1.3
	Подставка под ноги (Геппель) 
	2 шт.

	1.1.4
	Анестезиологический экран
	1 шт.

	1.1.5
	Подставка для руки с фиксирующими ремнями ремнями 
	 2 шт.

	1.1.6
	Фиксирующий ремень большой
	1 шт.

	1.1.7
	Клипса прямоугольная
	3 шт.

	1.1.8
	Клипса регулируемая 
	2 шт.

	1.1.9
	Набор подушек 
	1 комплект.


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1.
	Габаритная длина панели стола 
	не более 2100 мм

	2.2.
	Ширина панели стола   
	не менее 550 мм

	2.3.
	Диапазон регулировки высоты панели 
	750-1050 мм

	2.4.
	Максимально допустимая нагрузка (грузоподъемность) 
	160-250 кг

	2.5.
	Регулировка  основной панели  обеспечивающая функциональные возможности и углы наклона: 
Тренделенбург / Антитренделенбург - 25° / 25°
Боковой наклон (вправо/влево) - ±20°
Наклон спинной секции (вверх/вниз)+75° / -40°
Наклон головной секции (вверх/вниз) - +45° / -45°
Наклон ножных секций (вниз) - 90°
Угол разведения ножных секций - 90°
	Наличие

	2.6.
	Масса стола (без принадлежностей) 
	не более	150 кг

	2.7.
	Механогидравлическое управление подъемом столешницы  - при помощи нажатия на педаль
	Наличие

	2.8.
	Регулировка ножных и головной секций  - рычагами, при минимальном применении силы
	Наличие

	2.9.
	Поверхность стола  -  из нержавеющей аустенитной стали, обеспечивающая рентгенопрозрачность
	Наличие

	2.10
	 Материал матраса стола - антистатический материал, устойчивый к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие

	2.11
	· Рельсы для крепления аксессуаров 
	25х10 мм

	2.12
	Мобильность и устойчивость – обеспечивается  за счет четырех колесных опор для легкого перемещения. 
Система центрального тормоза - наличие управляемой ножной педали для жесткой фиксации  оборудования в рабочем положении.
	Наличие





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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