УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«_23_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований 11 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16593,58 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Панель эритроцитов для установления специфичности антител в непрямой пробе Кумбса и холодовой агглютинации | 1.0,8% суспензия человеческих эритроцитов в стабилизирующем растворе. Эритроциты должны содержать все антигены систем RH, MNS, P, LU, KEL, LE, FY, JK. 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие инструкции по использованию на русском языке. | 150 исследований |
| 1.2 | Модифицированный раствор низкой ионной силы | 1.Раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов. 2.Область применения – количественный и качественный анализ иммуногематологических исследований. 3. Фасовка должна быть пригодна для работы на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500». | 1100 исследований |
| 1.3 | Раствор для титрования | 1.Раствор для титрования представляет собой стандартизированный, не содержащий антител раствор на основе бычьего сывороточного альбумина (BSA), предназначенный для приготовления серийных двукратных разведений образцов плазмы/сыворотки крови. 2. Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500». 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 4.Наличие инструкции по использованию на русском языке. | 100 исследований |
| 1.4 | Промывочный раствор для анализатора | 1. Раствор, необходимый для предохранения дозирующей системы анализатора от бактериального и других видов загрязнений, а также сокращения риска перекрестной контаминации проб положительными образцами. Предназначен для промывки и ополаскивания дозирующих игл и входных/выходных трубок. 2. Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500». 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 4.Наличие инструкции по использованию на русском языке. | 25000 исследований |
| 1.5 | Реагент для верификации слабого D-антигена в непрямом антиглобулиновом тесте | 1.Жидкий реагент анти-D, содержащий моноклональные анти-D антитела класса IgG, предназначенный для верификации слабого D-антигена в непрямом антиглобулиновом тесте. 2. Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500». 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 4.Наличие инструкции по использованию на русском языке. | 580 исследований |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для иммуногематологических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 667,03 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Штативы для титрования | 500 исследований |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Штатив для титрования представляет собой пустой штатив, предназначенный для использования в качестве принадлежности в комбинации с IH-500 для титрования антител.

2.2.Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500».

2.3.Наличие инструкции по использованию на русском языке.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для анализатора гликированного гемоглобина «Quo-Lab», EKF-diagnostic Gmbh (Германия) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8383,21 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Картридж тестовый | 500 шт. |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская