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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                  Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований 11

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16593,58 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во
единиц

	1.1
	Панель эритроцитов для установления специфичности антител в непрямой пробе Кумбса и холодовой агглютинации 
	1.0,8% суспензия человеческих эритроцитов в стабилизирующем растворе. Эритроциты должны содержать все антигены систем RH, MNS, P, LU, KEL, LE, FY, JK.
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие инструкции по использованию на русском языке.                                                                                                                        
	150 исследований

	1.2
	Модифицированный раствор низкой ионной силы 
	1.Раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов. 
2.Область применения – количественный и качественный анализ иммуногематологических исследований.
3. Фасовка должна быть пригодна для работы на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500».
	1100 исследований

	1.3
	Раствор для титрования 
	1.Раствор для титрования представляет собой стандартизированный, не содержащий антител раствор на основе бычьего сывороточного альбумина (BSA), предназначенный для приготовления серийных двукратных разведений образцов плазмы/сыворотки крови.
2. Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500».
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
4.Наличие инструкции по использованию на русском языке.                                                                                                                       
	100 исследований

	1.4
	Промывочный раствор для анализатора 
	1. Раствор, необходимый для предохранения дозирующей системы анализатора от бактериального и других видов загрязнений, а также сокращения риска перекрестной контаминации проб положительными образцами. Предназначен для промывки и ополаскивания дозирующих игл и входных/выходных трубок.
2. Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500».
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
4.Наличие инструкции по использованию на русском языке.                                                                                                                       
	25000 исследований

	1.5
	Реагент для верификации слабого D-антигена в непрямом антиглобулиновом тесте
	1.Жидкий реагент анти-D, содержащий моноклональные анти-D антитела класса IgG, предназначенный для верификации слабого D-антигена в непрямом антиглобулиновом тесте.
2. Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500».
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании компании DiaMed GmbH, (Швейцария), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
4.Наличие инструкции по использованию на русском языке.                                                                                                                       
	580 исследований



                                                                               Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для иммуногематологических исследований

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	667,03 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222


 Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во
единиц

	1.1
	Штативы для титрования
	500 исследований


2.Показатели (характеристики):
2.1.Штатив для титрования представляет собой пустой штатив, предназначенный для использования в качестве принадлежности в комбинации с IH-500 для титрования антител.
2.2.Должен быть пригоден для использования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе «IH-500».
2.3.Наличие инструкции по использованию на русском языке.                                                                                                                       

                                                                                     Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для анализатора гликированного гемоглобина 
«Quo-Lab», EKF-diagnostic Gmbh (Германия)  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8383,21 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Картридж тестовый
	500 шт.






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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