УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

учреждения здравоохранения

«Минский городской

клинический центр

дерматовенерологии»

________  Ж.П.Дичанкина

24.04.2026

Заявка на закупку: камеры дезинфекционной разборной.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089, г. Минск, ул. Прилукская, 46А |
| УНП | УНП 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | http:/kvd.by |

1. Область применения: проведение дезинфекции постельных принадлежностей, одежды и обуви в учреждениях здравоохранения.

2. Сведения о государственной закупке.

| Номер лота (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Камера дезинфекционная разборная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.12.000 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |

3.  Поставляемый товар должен быть новым.

Приложение 1

Технические характеристики

камеры дезинфекционной разборной

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Камера дезинфекционная разборная | штук | 1 |

2.Технические требования:

  - Камера дезинфекционная с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления.

  - Автоматическое или полуавтоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль заданных параметров в течение цикла дезинфекции.

  - Наличие в противоположных стенках корпуса двух дверей (загрузочная и разгрузочная).

  - Сохранение в памяти последних значений заданных параметров.

  - Точность поддержания заданной температуры в камере ±2 градуса.

  - Возможность перехода в ручной режим управления.

  - Автоматическая заливка воды в парообразователь и поддержание ее на необходимом уровне в течении всего цикла дезинфекции.

  - Корпус камеры - разборный.

  - Материал изготовления камеры дезинфекционной - сталь.

  - Внутренний объем камеры: общий - не менее 1,89 м3; загрузочный - не менее 1,3 м3.

  - Напряжение - 380В;

  - Потребляемая мощность - не более 12 ±0,5 кВт;

  - Габаритные размеры:

длина 1400±50 мм;

ширина1000±50 мм;

высота 2200 ±50 мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

  - Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский клинический

консультативно-диагностический центр»,

главный внештатный специалист по

сестринскому делу комитета

по здравоохранению Мингорисполкома                                 Н.К. Загородная

Члены комиссии:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета клинической фармакологии и

инфекционного контроля

учреждения здравоохранения

«2-я городская клиническая больница»,

главный внештатный эпидемиолог

комитета по здравоохранению

Мингорисполкома                                                                 А.О. Киселева

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница

скорой медицинской помощи»                                           Л.А. Ермолович

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения»

«31-я городская поликлиника»                                           С.М. Русак

Медицинская сестра старшая

централизованного стерилизационного

отделения учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница

скорой медицинской помощи»                                            Л.И.Чадович