Техническое задание :

Лот №1 - Наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape | 24 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение – соблюдение регламента эксплуатации, дезинфекции и асептического хранения эндоскопов после ДВУ;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape | Комплект адаптеров и соединительных трубок для очистки и дезинфекции эндоскопов -оригинальное изделие от производителя эндоскопов или полный аналог с документальным подтверждением совместимости с видеогастро- и колоноскопами Sonoscape.550 серии. Материал устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств - подтверждение Многоразового использования Возможность проведения Дезинфекции высокого уровня –инструкция на русском языке с указанием вида и рекомендованных режимов Комплектность (1 комплект): 1 система для промывки каналов, артикул 3602—00521 или полный аналог 2комплект заглушек для промывки, артикул 3602—03300 или полный аналог 3 трубка-адаптер для ирригационного канала 3602—01200 или полный аналог 4 трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) 3602—00686 или полный аналог |

Лот №2 - Емкости для подачи воды для видеостойки Sonoscape

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкости для подачи воды Sonoscape | 12 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение – соблюдение регламента эксплуатации, дезинфекции и асептического хранения эндоскопов после ДВУ;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | емкости для подачи воды Sonoscape | оригинальное изделие от производителя эндоскопов или полный аналог водного контейнера модель WT-643 с документальным подтверждением совместимости с видеопроцессором, видеогастро- и колоноскопами Sonoscape.550 серии Рабочая емкость не менее 250мл Крышка с коннектором для соединения с видеопроцессором и эндоскопом -наличие Материал- апирогенная медицинская пластмасса Устойчивость к обработке химическими моющими дезинфицирующими средствами Возможность паровоздушной стерилизации (автоклавирова-ние) -документальное подтверждение -инструкция с указанием режимов |

Лот №3 - Банка с крышкой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Банка с крышкой | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Банка с крышкой | Совместимость с эндоскопической ирригационной помпы Endomate Pump -полная Оригинальное изделие от производителя или полный аналог Материал -полипропилен или аналоги Объем 1000мл Мерная шкала -наличие Навинчивающаяся крышка -наличие Центральное отверстие по диаметру поставляемого шланга -соответствие Автоклавируемая с указанием допустимого режима Многоразового использования |

Лот №4 - Соединительный шланг с фитингом

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный шланг с фитингом | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Соединительный шланг с фитингом | Совместимость с банкой от ирригационной помпы Endomate Pump -полная Материал -силикон Длина не менее 160см Наружный диаметр 0,6см Соединительные фитинги типа Luer Lock -наличие Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима Многоразового использования |

Лот №5 - Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon | Совместимость с заказываемыми шлангами - полная Совместимость с клапаном jet канала видеоэдоскопов Pentax Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима Многоразового использования |