| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0,08 |
| 2. | Разборка оконных отливов | 100 м | 0,28 |
| 3. | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,94 |
| 4. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках с передачей стекла заказчику | 100 м2 | 0,84 |
| 5. | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен | 100 м2 | 0,5166 |
| 6. | Герметизация мест примыкания оконных блоков из пвх к стенам | 100 м | 1,078 |
| 7. | Установка подоконных досок | 100 м | 0,266 |
| 8. | Установка отливов из оцинкованной стали | 100 м | 0,28 |
| 9. | Устройство откосов шириной 350 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля | 100 м | 0,84 |
| 10. | Переноска грузов, требующих особой осторожности | Т | 1,54 |
| 11. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 1,78372 |
| 12. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 1,78372 |

Составил ________________________