|  | УТВЕРЖДАЮ главный врач учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _____________ Т.И. Никифорова «___» _______________202__г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Стоматологические инструменты и принадлежности

- Общие требования

  - Название организации – учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница».

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Наименование товара – Стоматологические материалы.

  - Адрес поставки – г. Жодино, Минская обл., ул. 50 лет Октября, д.21А (возможен самовывоз из г. Минска).

  - График поставки – по заявке покупателя.

2.	Предмет закупки

Лот №1 – Зеркало стоматологическое

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало стоматологическое | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для осмотра полости рта | 400 | шт. |

Лот №2 – К- файлы

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К- файлы | Инструменты для прохождения, расширения, механической обработки корневого канала, упаковка - 6 шт. размер 08– 20 упак. размер 10 – 100 упак. размер 15 – 45 упак. размер 20 – 30 упак. размер 25 – 30 упак. | 225 1350 | упак. шт. |

Лот №3 – Н- файлы

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н- файлы | Инструменты для прохождения, расширения, механической обработки корневого канала, упаковка - 6 шт. размер 08– 30 упак. размер 10 – 50 упак. размер 15 – 50 упак. размер 20 – 30 упак. размер 25 – 30 упак. | 190 1140 | упак. шт. |

Лот №4 – Штифты гуттаперчевые

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штифты гуттаперчевые | Штифты гуттаперчевые предназначены для обтурации корневых каналов, упаковка – 120 шт. - размер 15 – 65 упак. - размер 20 – 20 упак. - размер 25 – 20 упак. | 105 12600 | упак. шт. |

Лот №5 – Спредеры

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спредеры | Инструменты для уплотнения гуттаперчи во время пломбирования корневого канала, упаковка - 6 шт. -размеры 10 -20 упак. -размеры 15 -20 упак. -размеры 20 -20 упак. -размеры 25 -10 упак. | 70 420 | упак. шт. |

Лот №6 – Наконечник турбинный

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник турбинный | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для препарирования твёрдых тканей зуба. | 40 | шт. |

Лот №7 – Наконечник угловой

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник угловой | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для препарирования твёрдых тканей зуба. | 40 | шт. |

Лот №8 – Наконечник прямой

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник прямой | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для препарирования твёрдых тканей зуба. | 6 | шт. |

Лот №9 – Проволока ортодонтическая

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проволока ортодонтическая | Предназначена для фиксации ортодонтических устройств. Материал изготовле ния: нержавеющая сталь, размеры: - 0,6 мм -30шт. - 0,8 мм-20шт. | 50 | шт. |

Лот №10 – Наконечник для слюноотсоса

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для слюноотсоса | Материал изготовления – нетоксичный ПВХ. Аспирация без затрагивания слизистой оболочки. Всасывающая головка обтекаемой формы с пластичными прорезами. | 3500 | шт. |

Лот №11 – Зонд стоматологический изогнутый

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд стоматологический изогнутый | Инструментарий стоматологический, применяемый в терапевтической стоматологии для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. | 30 | шт. |

Лот №12 – Хирургические фрезы Линдеманна для кости и для зубов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургические фрезы Линдеманна для кости и для зубов | Это специализированные твердосплавные хирургические боры (конической формы с острым кончиком и спиральными гранями), предназначенные для прецизионной работы с костной тканью в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Синие – Н162ST.314.016 - Н162STZ.314.016 Н162.314.016 Н162Z.314.016 Н162A.314.016 Н162AZ.314.016 Зеленые - Н162SL.314.014 Н162SXL.314.014 Или 161 | 16 (по 2шт. каждого размера) | шт. |

Фрезы Линдемана используются для выполнения сложных хирургических манипуляций, где требуется высокая режущая способность по кости, минимальная травматичность тканей, отличное управление и точное формирование костного ложа с минимальным перегревом тканей. В отличии от обычных сверл, фрезы Линдемана имеют боковую резку, что позволяет легко расширять отверстия в сторону или менять их наклон в процессе операции.

Аналоги не применимы для использования так как они только шлифуют кость, а не режут, увеличивая тем самым нагрев кости, что приводит к некрозу костной ткани, и тем самым замедляют процесс заживления.

Лот №13 – Эндодонтический игла Эндонидл или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндодонтические иглы Эндонидл или аналог | Эндодонтические иглы – это изделия медицинского предназначения, применяются для орошения узких, труднопроходимых корневых каналов ирригационными растворами,в процессе подготовки их к пломбированию. | 300 | шт. |

Лот №14 – Каналонаполнители

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каналонаполнители (Lentulo или аналог) | Инструменты для пломбирования корневого канала | 30 | упак |

Лот №15 – Боры алмазные

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры алмазные | Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для препарирования твердых тканей зубов, обработки пломб и т.д. Головка алмазная для турбинного наконечника: - шар, р-р 014 средней абразивности – 100 шт. - шар, р-р 014 крупной абразивности – 50 шт. - шар, р-р 016, средней абразивности – 100 шт. - шар, р-р 016 крупной абразивности – 50 шт. - шар, р-р 018 средней абразивности – 50 шт. - пламя, р-р 014,016 средней абразивности – 70 шт. | 420 | шт. |

Лот №16 – Головки полировальные угловые

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головки полировальные угловые | Представляют собой абразивные чашечки, диски и головки из силиконового каучука с содержанием частиц карбида кремния и оксида алюминия. Предназначены для использования в микромоторе. Используются для контурной и финишной обработки реставрации после финиширования алмазными борами, полировочными дисками и т.д. (голубые, серые) | 30 | шт. |

Лот №17 – Эндодонтический шприц Эндошприц ил аналог

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндодонтический шприц Эндошприц или аналог | Шприц эндодонтический для антисептической обработки корневых каналов зубов ( в упаковке 10шт.) | 60 | упак. |

Лот №18 – Элеватор левый

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор левый (арт. 106-22сп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 10 | шт. |

Лот №19 – Элеватор правый

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор правый (арт. 106-23сп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 10 | шт. |

Лот №20 – Элеватор зубной прямой

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор зубной прямой 3мм (арт. 106-2вп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 5 | шт. |

Лот №21 – Элеватор зубной прямой

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор зубной прямой 3,3мм (арт. 106-4вп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 5 | шт. |

Лот №22 – Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51 (арт. 104-9 вп или аналог) | Щипцы для удаления корней зубов верхней челюсти | 10 | шт. |

Лот №23– Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7 (арт. 104-10-1 или аналог) | Щипцы для удаления зубов верхней челюсти | 5 | шт. |

Лот №24 – Ножницы хирургические изогнутые 170мм

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы хирургические изогнутые 170мм (арт. 428 пп или аналог) | Ножницы изготавливаются из высокопрочной коррозийно-устойчивой стали. Для работы с мягкими тканями челюстно-лицевой области и шовным материалом используются хирургические ножницы. Лезвия ножниц стандартной треугольной формы с тонкими, острыми режущими краями. | 5 | шт. |

Лот №25 – Ножницы десневые изогнутые 105мм

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы десневые изогнутые 105мм (арт. 413пп или аналог) | Ножницы изготавливаются из высокопрочной коррозийно-устойчивой стали. Они применяются для точного и деликатного иссечения мягких тканей (десен, уздечек) и проведения аккуратных манипуляций в труднодоступных или ограниченных участках ротовой полости | 5 | шт. |

Лот №26 – Роторасширитель ручной детский силиконовым покрытием 100х55мм

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роторасширитель ручной детский силиконовым покрытием 100х55мм (арт. 90-1 или аналог) | Это специализированный стоматологический инструмент, предназначенный для раздвижения верхней и нижней челюсти и сохранения ротовой полости в открытом состоянии в течении длительного времени | 2 | шт. |

Разработано:

Врач-стоматолог-терапевт

стоматологического отделения 1		  А.В. Громадцкая

Медицинская сестра (старшая)

стоматологической поликлиники						Ю.Н. Жигадло