Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Средняя школа № 84 г. Минска имени П.Т. Пономарёва", ул.Пономарёва,11

(наименование объекта)

Установлено, что водосточная система внутреннего дворика здания 1937 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии: водосточные трубы общей протяженностью 88 м имеют коррозию, механические повреждения, нарушение целостности соединений; ухваты для водосточных труб в количестве 88 штук разрушены, утратили несущую способность; колена водосточных труб в количестве 22 штук имеют трещины, сколы, нарушение герметичности; воронки водосточных труб в количестве 11 штук деформированы, разрушены, не обеспечивают прием воды; настенные желоба общей протяженностью 90 м имеют сквозную коррозию, отслоение защитного покрытия, протечки; Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 15 календарных дней с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,88 | Е58-38-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0,88 | Е58-38-8 |
| 3 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,22 | Е58-38-4 |
| 4 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,11 | Е58-38-7 |
| 5 | Смена настенных желобов в кровлях из рулонных и штучных материалов | 100 м | 0,90 | Е58-33-2 |
| 6 | Работа автогидроподъемника (высота подъема 12 м) | маш.-ч | 83 | М031001 |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.