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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: насос инфузионный – 2 шт.
2.Код товара по ОКРБ: 32.50.13.600 - Оборудование и аппаратура для переливания крови и анестезии.
3.Общие требования к товару: 

Комплектация:
· Насос шприцевой инфузионный
· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики:

Экран: ЖК- экран с диагональю не менее 2,5 дюйма.
Скорость потока: от 0,1 мл/час до 1500 мл/час
Заданный объем инфузии (VTBI): 0.1-1000 мл
Тип насоса: 	шприцевой
Совместимость шприцев: от 5 до 60 мл
Точность: ≤ ± 5 % 
Блокировка клавиатуры: да
Регулируемые параметры: скорость, время и объем инфузии
Пауза: наличие
Функция Anti-bolus: наличие
Система самодиагностики: наличие
Функция фильтрации пузырьков воздуха: наличие
Язык: русский, английский
Крепление: на вертикальном кронштейне и на горизонтальном кронштейне
Визуальные и звуковые сигналы: заданный объем инфузии выполнен, наличие воздуха, открытие дверцы, ошибка скорости падения, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора
Тип аккумулятора: литиевый
Время работы от аккумулятора: не менее 12 ч
Время зарядки: до 6 часов

4. Количество товара: 1 шт.
        5. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли
      6.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет
      7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных  поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
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