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1.Предмет закупки – наименование товара: инфузомат капельный -1 шт. 
2.Код товара по ОКРБ: 32.50.13.600 Оборудование и аппаратура для переливания крови и анестезии.
3.Общие требования к товару: 

Комплектация:
· Насос инфузионный (волюметрический)
· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики:

Экран: ЖК- экран с диагональю не менее 3 дюйма.
Скорость потока: от 0,1 мл/час до 2000 мл/час
Заданный объем инфузии: 0,1-9999 мл
Тип насоса: 	волюметрический (перфузионный)
Блокировка клавиатуры: наличие
Регулируемые параметры: скорость, время и объем инфузии
Пауза: наличие
Система самодиагностики: наличие
Функция фильтрации пузырьков воздуха: наличие
Функция Anti-bolus: наличие
Язык: русский, английский
Крепление: на вертикальном кронштейне и на горизонтальном кронштейне
Визуальные и звуковые сигналы: заданный объем инфузии выполнен, наличие воздуха, открытие дверцы, ошибка скорости, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора
Тип аккумулятора: литиевый
Время работы от аккумулятора: не менее 12 ч

4. Количество товара: 1 шт.
        5. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли
      6.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет
      7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных  поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
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