УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по лечебной работе ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»
________________А.М.Бабченок
23.06.2026 г.

ПРОТОКОЛ  № 72/К

От 23 июня 2026 г.

         Заседания комиссии по закупкам, утвержденной приказом № 39 от 03.02.2025 г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион                                                       № 	AU20260612380419 «Реагенты и расходные материалы для диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР» и допуска к торгам.

Состав комиссии Рудницкий А.И., Сомова Ю.Л., Медведева О.В., Ковшик Т.Б.,                     Кукреш С.П., Бабченок А.М., Поляшова А.Н.

Заседание начато: 14 часов 00 минут
[bookmark: _GoBack]Заседание окончено: 14  часов 15 минут  

Председательствовал: Бабченок А.М.
Зам.председателя: Рудницкий А.И.
Секретарь:  
Присутствовали члены комиссии: Ковшик Т.Б.,  Кукреш  С.П., Сомова Ю.Л., Поляшова А.Н., 

Отсутствовали:  Медведева О.В.
Наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь (иные уполномоченные представители) отсутствовали.

СЛУШАЛИ: 
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный   аукцион
№ AU20260612380419 «Реагенты и расходные материалы для диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР», размещенный 12.06.2026г. на электронной торговой площадке: http://zakupki.butb.by. 

РЕШИЛИ:

 ПО ЛОТУ 1 	реагенты и расходные материалы для диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР
  1. Отметить, что:
  1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 предложения участников;
  1.2.  комиссией по государственным закупкам запросы участникам не направлялись;
  1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком представлена в таблице 1:
Таблица  1
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	соответствие требованиям аукционным документам  

	O20260617423267
	Соответствует

	O20260622423879
	Соответствует 


2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений: 
2.1. допущены к торгам (таблица 2):                              






Таблица 2
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой

	O20260617423267

	O20260622423879


   2.2. отклонены предложения:  
Таблица 3
	 №
п/п
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 
«О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)»

	1
	
	




2.3. начальная цена по лоту 1 электронного аукциона  №  AU20260612380419  составляет                           96 020,10 бел.рубль (BYN) (девяносто шесть тысяч двадцать рублей 10 копеек)
2.4. дата и время проведения торгов 30.06.2026 в 11.00													
Голосовали: «за» 6 членов комиссии, «против» нет.

Председатель комиссии:				А.М.Бабченок
Зам.председателя:                                                    А.И.Рудницкий

Секретарь:                                                               

Члены комиссии:                                                    А.Н.Поляшова
                                                                                                                                  
                                                                                  	Т.Б.Ковшик
													
Ю.Л.Сомова


							  С.П.Кукреш
							 		




















Экспертное заключение по процедуре закупки №AU20260423373962 Закупка эндоскопических сшивающих аппаратов и кассет к ним (лот 1)

	
	Номер участника
	O20260507416309
	O20260507416415

	1.	Соcтав (комплектация) медицинских изделий
	Да/Нет
	Балл
	Да/Нет
	Балл

	1.1.
	Перезаряжаемый эндоскопический электрический сшивающе-режущий линейный аппарат для эндоскопических операций – 96 шт.
	Да
	1
	Нет (предложенный аппарат не является электрическим (ручной привод))
	0

	1.2.
	Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих эндоскопических аппаратов (п. 1.1), накладывает два тройных ряда титановых скобок нарастающей высоты; для сосудистой/тонкой ткани; толщина шва не менее пределов – 0,75-1,25 мм в зависимости от прошиваемой ткани, длина прошивания 60 мм – 96 шт.
	Да
	1
	Нет (нет данных о толщине формируемого шва)
	0

	1.3.
	Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих эндоскопических аппаратов (п. 1.1), накладывает два тройных ряда титановых скобок нарастающей высоты; для сосудистой/тонкой ткани; толщина шва не менее пределов – 0,75-1,25 мм в зависимости от прошиваемой ткани, длина прошивания 30 мм, с клювовидным кончиком – 12 шт.
	Да
	1
	Нет (нет данных о толщине формируемого шва)
	0

	1.4.
	Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих эндоскопических аппаратов (п. 1.1), накладывает два тройных ряда титановых скобок нарастающей высоты; для нормальной/утолщенной ткани; толщина шва не менее пределов – 1,25-1,75 мм в зависимости от прошиваемой ткани, длина прошивания 60 мм – 24 шт.
	Да
	1
	Нет (нет данных о толщине формируемого шва)
	0

	1.5.
	Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих эндоскопических аппаратов (п. 1.1), накладывает два тройных ряда титановых скобок нарастающей высоты; для нормальной/утолщенной ткани; толщина шва не менее пределов – 1,25-1,75 мм в зависимости от прошиваемой ткани, длина прошивания 45 мм, с клювовидным кончиком – 24 шт.
	Да
	1
	Нет (нет данных о толщине формируемого шва)
	0

	1.6.
	Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих эндоскопических аппаратов (п. 1.1), накладывает два тройных ряда титановых скобок нарастающей высоты; для сверхплотной ткани; толщина шва не менее пределов – 2,0-2,2 мм в зависимости от прошиваемой ткани, длина прошивания 60 мм – 156 шт.
	Да
	1
	Нет (нет данных о толщине формируемого шва)
	0

	Соответствие состава (комплектации)
	100%
	0%


Соответствие техническим требованиям не оценивалось ввиду отсутствия двух и более участников, предложения которых соответствуют составу (комплектации) изделий на 100%

