Приложение 4

к документам на закупку №ЦС703-06/261

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Флагштоки и опоры согласно проектно-сметной документации (раздел №23.015.2.00-ГП.АР4), в том числе:

Лот № 1:

| № п/п | Наименование предмета государственной закупки по лоту | Ед. изм. | Количество | Стоимость с НДС, руб./коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флагшток Ф-1 стальной с полимерным покрытием, с евромеханизмом, с фундаментным блоком | шт. | 5 | 33 307,07 |
| 2 | Флагшток Ф-2 стальной, с евромеханизмом | шт. | 1 | 28 689,12 |
| 3 | Опора прожектора стальная с полимерным покрытием H=3,0 м Д120 мм, 1 (один) кронштейн L=600 мм | шт. | 1 | 1 338,75 |

Лот № 2:

| № п/п | Наименование предмета государственной закупки по лоту | Ед. изм. | Количество | Стоимость с НДС, руб./коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флагшток Ф-1 стальной с полимерным покрытием, с евромеханизмом, с фундаментным блоком | шт. | 2 | 13 322,82 |

Флагшток Ф-1 стальной с полимерным покрытием, с евромеханизмом, с фундаментным блоком.

Технические характеристики представлены на листе 16 раздела проектно-сметной документации 23.015.2.00-ГП.АР4 объекта «Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г. Минске» 2 очередь (прилагается).

Высота – 7 метров.

Флагшток стальной конический с евромеханизмом для крепления флага.

Защита от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях толщина слоя не менее 60 мкм (ГОСТ 9.307-89, СТБ ISO14713-2, СТБ EN 1090-2).

Покраска - полимерное покрытие цвет RAL 7042.

Комплектация:

- флагшток Ф-1, H=7 м – 1 шт.;

- фундаментный блок по типу ФБ-2-L1500 – 1 шт.;

- анкер ША 20х4х1200 – 4 шт.;

- накрывочный элемент – 1 шт.

Флагшток Ф-2 стальной, с евромеханизмом.

Технические характеристики представлены на листе 36 раздела проектно-сметной документации 23.015.2.00-ГП.АР4 объекта «Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь (прилагается).

Высота – 18 метров.

Флагшток стальной конический с евромеханизмом для крепления флага.

Защита от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях толщина слоя не менее 60 мкм (СТБ ISO14713-2, СТБ EN 1090-2).

Покраска - полимерное покрытие цвет RAL 7035.

Комплектация: флагшток стальной Ф-2, H=18м с евромеханизмом Д443÷150мм.

Опора прожектора стальная с полимерным покрытием H=3,0 м Д120 мм,  1 (один) кронштейн L=600 мм.

Технические характеристики представлены на листе 37 раздела проектно-сметной документации 23.015.2.00-ГП.АР4 объекта «Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь (прилагается).

Высота – 3 метра, кронштейн для крепления прожекторов L=600 мм.

Защита от коррозии методом горячего цинкования в заводских условиях толщина слоя не менее 60 мкм (СТБ ISO14713-2, СТБ EN 1090-2).

Покраска - полимерное покрытие цвет RAL 9007.

Лючок размером 400х95 мм должен быть выполнен с тыльной стороны опоры относительно направления прожекторов.

Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующих в Республике Беларусь ТНПА.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.

В случае поставки аналогичных конструкций победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения договора поставки.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).