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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке     (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Электроды для электромиографии парные игольчатые». 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 14 376,78 бел. руб. (BYN). 
Срок поставки товара –2026 год.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).
Источник финансирования – средства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный расчетный счет (наука), внебюджетные средства (наука).
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
2. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника;
3. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
[bookmark: _Hlk220495827]Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 25.06.2026 до 11.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 25.06.2026 до 15.00.
Участник процедуры закупки из одного источника должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 16 Закона № 419-З (кроме абзаца седьмого), а также соответствовать требованиям, установленным частью третьей подпункта 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г.    № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – постановление      № 395). Для подтверждения соответствия требованиям, установленным абзацами пятым, шестым, восьмым - четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона № 419-З, необходимо представить заявление в письменной форме, подписанное не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора. Соответствие требованиям, указанным в части третьей подпункта 1.7 пункта 1 постановления № 395, подтверждается заявлением участника. Для подтверждения соответствия требованию, установленному абзацем вторым пункта 2 статьи 16 Закона № 419-З, участник должен представить свидетельство о государственной регистрации.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 26.06.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение на 8 листах.

Директор                                                                                             В.В. Ващилин
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Приложение 1
                                                                                                                                                                                                                     


1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Размер
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Электрод для электромиографии парный игольчатый
	не менее 20 мм
	штук
	110



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
2.1. Должен быть парным разнополярным, стерильным, апирогенным и нетоксичным, для одноразового использования, совместимый с системой ISIS IOM System (Inomed, Германия).
2.2. Длина кабеля в виде витой пары 1,5-2 метра, разъёмы типа тачпруф 1.5 мм.



Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)


	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______  рабочих дней (не более 60) с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	
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