


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района 
г. Минска»


________________      Г.В.Меркуль
	23.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку ларей морозильных для государственных учреждений образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска

Перечень потребительских и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ларь морозильный с глухой крышкой

	Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Морозильный ларь должен быть предназначен для заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель должна быть оснащена электромеханической регулировкой температуры и крышкой с ручкой. Корпус и крышка должны быть выполнены из оцинкованного металла с полимерным покрытием.
В комплект поставки должны входить 4 колеса.
Температура окружающей среды: от 16 до 32 °C
Температурный режим от -25 до -18 °С
Ширина не более 1204 мм
Глубина не более 680 мм
Высота не более 890 мм
[bookmark: _GoBack]Тип морозильный
Напряжение, В220
Объем 335 л (допускается отклонение +/- 5%)
Крышка глухая
Количество корзин в комплекте: 1
Холодильный агрегат встроенный

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
Инструкция по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Наличия сертификата (декларации) соответствия.
Или аналог, не ухудшающий данные характеристики.
Доставка, разгрузка, занос в помещение силами и за счет средств Продавца.

	Код по ОКРБ 007-2012
	27.51.11.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Морозильники типа "ларь", объемом не более 800 л

	Объем (количество) закупаемой продукции (товара)
	2 штуки

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	До 30.06.2026

	Место (выполнения работ, оказания услуг)
	Согласно разнарядке

	Предельная стоимость закупки с учетом НДС
	2 770,86 рублей с НДС

	 Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Местный бюджет



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ларь морозильный со стеклянной крышкой 419 л.

	Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Морозильный ларь должен быть предназначен для демонстрации, заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов. Модель должна быть оснащена электромеханической регулировкой температуры и 2 прямыми раздвижными створками. Корпус должен быть выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, створки должны быть из закаленного стекла.
В комплект поставки должны входить 4 колеса.
Ширина не более 1404 мм
Глубина не более 604 мм
Высота не более 880 мм
Тип морозильный
Напряжение, В220 
Температурный режим	от -25 до -18 °С
Объем 419 л (допускается отклонение +/- 5%)
Крышка прозрачная
Количество корзин в комплекте: 5

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
Инструкция по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Наличия сертификата (декларации) соответствия.
Или аналог, не ухудшающий данные характеристики.
Доставка, разгрузка, занос в помещение силами и за счет средств Продавца.

	Код по ОКРБ 007-2012
	27.51.11.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Морозильники типа "ларь", объемом не более 800 л

	Объем (количество) закупаемой продукции (товара)
	1 штука

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	До 30.06.2026

	Место (выполнения работ, оказания услуг)
	Согласно разнарядке

	Предельная стоимость закупки с учетом НДС
	1 233,76 рублей с НДС

	 Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Местный бюджет



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ларь морозильный со стеклянной крышкой 380 л.

	Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Морозильный ларь предназначен для демонстрации, заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Крышка должна быть оснащена изогнутыми стеклами, предотвращающими появление бликов и улучшающими обзор товара. Корпус должен быть изготовлен из оцинкованной пластифицированной стали, либо из алюминия, теплоизоляция – из пенополиуретана, рама – из ударопрочного АБС-пластика.
Холодильный агрегат – встроенный.
Статистическое охлаждение.
Принудительная оттайка.
Легкосъемные направляющие для стекол.
Колеса.
Замок.
Ширина, не более, мм: 1210.
Глубина, не более, мм: 600.
Высота, не более, мм: 850.
Тип морозильный.
Объем 380 л (допускается отклонение +/- 5%).
Напряжение, В: 220.
Температурный режим, °C, от -25 до -12.
Крышка прозрачная.
Количество корзин в комплекте, не менее: 4.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
Инструкция по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Наличия сертификата (декларации) соответствия.
Или аналог, не ухудшающий данные характеристики.
Доставка, разгрузка, занос в помещение силами и за счет средств Продавца.

	Код по ОКРБ 007-2012
	27.51.11.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Морозильники типа "ларь", объемом не более 800 л

	Объем (количество) закупаемой продукции (товара)
	1 штука

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	До 30.06.2026

	Место (выполнения работ, оказания услуг)
	Согласно разнарядке

	Предельная стоимость закупки с учетом НДС
	1 716,30 рублей с НДС

	 Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Местный бюджет



1. Предельная стоимость закупки: 5 720,92 белорусских рублей с НДС.
2. Источник финансирования закупки: местный бюджет со счетов органов государственного казначейства.
3. Вид процедуры закупки и ее обоснование: закупка из одного источника.
4. Наименование валюты: белорусский рубль.
5. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
6. Порядок оплаты: в течение 10-ти банковских дней с момента поставки.
7. Доставка силами и за счет средств Поставщика
8. Место поставки закупаемого товара: 



Задание на закупку подготовил:
Специалист по организации закупок                                            Д.В.Дзейко 


Согласовано: 
Заместитель управляющего					Е.В.Потапова



Электронная версия соответствует оригиналу 
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