Приложение 1

Система видеонаблюдения и

система контроля и управления доступом

- Перечень обслуживаемого оборудования:

а) система видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование оборудования | кол- во (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Здание |  |
| 1 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; КОЛИЧЕСТВО СЕНСОРОВ: 3; РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОГО СЕНСОРА: 2048 (Г) X 1536 (В) 9W-H3-3MH-DO1-B | 13 |
| 2 | ПАНОРАМНАЯ КАМЕРА С ТРЕМЯ СЕНСОРАМИ; РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОГО СЕНСОРА: 2048 X 1536 9W-H3-3MH-DP1-B | 1 |
| 3 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1280 (Г) X 720 (В) 1.0C-H4A-D1-IR | 19 |
| 4 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920 (Г) X 1080 (В) 2.0C-H4A-D1-IR | 5 |
| 5 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048 (Г) X 1536 (B) 3.0C-H4A-D1-IR | 28 |
| 6 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 (Г) X 1944 (В) 5.0L-H4A-D1-IR | 7 |
| 7 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 3840 (Г) X 2160 (В) 8.0-H4A-D1-IR | 12 |
| 8 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; КОЛИЧЕСТВО СЕНСОРОВ: 4; РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОГО СЕНСОРА: 2048 (Г) X 1536 (В) 12W-H3-4MH-DO1-B | 7 |
| 9 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2000 (Г) X 2000 (В) 6.0L-H4F-DO1-IR | 2 |
| 10 | КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2000 (Г) X 2000 (В) 6.0L-H4F-DO1-IR | 6 |
| 11 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920 (Г) X 1080 (В) 2.0С-Н4А-В1 | 2 |
| 12 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048 (Г) X 1536 (В) 3.0С-Н4А-В1 | 1 |
| 13 | Поворотно-наклонная цифровая система позиционирования UCHD2FUAZ00A | 4 |
| 14 | Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения; USB ключ 1L-HD-LP-100 | 1 |
| 15 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920X1080 2.0-НЗ-В1 | 1 |
| 16 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048 (Г) X 1536 (В) 3.0C-H4A-BO1-IR | 10 |
| 17 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 (Г) X 1944 (В) 5.0L-H4A-BO1-IR | 5 |
| 18 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 3840 (Г) X 2160 (В) 8.0-H4A-BO1-IR | 8 |
| 19 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА TCP/IP ПО КАБЕЛЮ ВИТОЙ ПАРЫ VLS-1P-C | 8 |
| 20 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА TCP/IP ПО КАБЕЛЮ ВИТОЙ ПАРЫ VLS-1P-B | 8 |
| 21 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 48V 929126 | 29 |
| 22 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 24VAC 953201 | 5 |
| 23 | Блок питания; выходное напряжение: 24 VAC при 12.5 А или 28 VAC при 10А WayPoint30AU | 5 |
|  | Периметр |  |
| 1 | Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения; USB ключ 1L-HD-LP-100 | 1 |
| 2 | Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения (комплект на 3 полосы) 1L-HD-LP-75 | 3 |
| 3 | Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения; USB ключ 1L-HD-LP-50 | 1 |
| 4 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920X1080 2.0-НЗ-В1 | 4 |
| 5 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048X1536 3.0W-H3- ВЗ | 1 |
| 6 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 (Г) X 1944 (B) 5.0L-H4A-BO1-IR | 6 |
| 7 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 3840 (Г) X 2160(B) 8.0-Н4А-В2 | 15 |
| 8 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА В КОЖУХЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ; РАЗРЕШЕНИЕ: 4000 X 3000 IQ8712NE-V19 | 8 |
| 9 | КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА В КОЖУХЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ; РАЗРЕШЕНИЕ: 4000 X 3000 IQ8712NE-V18 | 1 |
| 10 | Инжектор ультра РоЕ POE80U-560(G) | 15 |
| 11 | РоЕ инжектор; поддержка стандартов: IEEE 802.3af/at 942059001 | 4 |
| 12 | Управляемый сетевой коммутатор; количество портов: до 24 портов Fast Ethernet, до 4 портов Gigabit Ethernet, до 4 комбо-портов Fast/Gigabit Ethernet 942084999 942131001 942131001 | 4 |
| 13 | Медиа-модуль; тип и количество портов: 8 х 10/100 Мбит/с, разъем: RJ45 942106999 | 2 |
| 14 | Управляемый сетевой коммутатор; порт Ethernet: количество портов: 8, разъем: RJ-45 (MDI/MDIX), разъем: SFP слот 943434999 | 2 |
| 15 | Оптический модуль; тип: SFP; стандарт: 1000BASE- LX 943897001 | 12 |
| 16 | Блок питания; выходной ток: 4.5 А при 12 VDC (номинальный), 3.6 А при 15 VDC (номинальный) ML60.122 | 5 |
| 17 | Блок питания; выходной ток: 5.4 А при 48 VDC (номинальный), 4.6 А при 56 VDC (номинальный) СР10.481 | 4 |
| 18 | Блок питания; выходной ток: 1.9 А при 48 VDC (номинальный) 943979001 | 2 |
| 19 | Блок питания; выходной ток: 5 А при 24 VDC (номинальный), 4.3 А при 28 VDC (номинальный) CS5.241-C1 | 3 |
| 20 | Блок питания; выходной ток: 10 А при 24 VDC (номинальный), 8.6 А при 28 VDC (номинальный) СР10.241 | 1 |
| 21 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение переменного тока: 230 В (50/60 Гц) 941200 | 6 |
| 22 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 48V 929126 | 75 |
| 23 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 24 VAC 953201 | 7 |
| 24 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 12 В 917987 | 7 |
|  | Узлы |  |
| 1 | Блок управления вентиляторами 1U TWT-CB-FAN-CTRL | 2 |
| 2 | Комплект 6 вентиляторов 3xTWT-CBA-FANB2 ЗхШС- 3x0,75-1,8-АП (комплект) | 2 |
| 3 | ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение SRT2200RMXLI | 2 |
| 4 | Управляемый сетевой коммутатор; Ethernet: количество портов: 44, разъем: RJ-45, количество портов: 4 (двойного назначения), разъем: RJ-45 JL322A JL087A | 2 |
| 5 | Модуль; количество портов: 4; поддерживаемый тип трансивера: SFP/SFP+ JL083A | 2 |
| 6 | Оптический модуль; тип: SFP+; тип поддерживаемого оптического волокна: многомод (ММ) J9150D | 4 |
|  | АРМ |  |
| 1 | ЖКИ монитор; диагональ: 23.6" RX-24 | 6 |
| 2 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЖОЙСТИК-КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ ACC-USB-JOY- PRO | 3 |
| 3 | Удлинитель сигнала клавиатура/мышь/монитор ALIF2000R | 3 |
|  | КПП |  |
| 1 | ЖКИ монитор; режим работы: 24/7; диагональ: 32" R 32 | 1 |
| 2 | Удлинитель сигнала клавиатура/мышь/монитор ALIF2000R | 1 |
| 3 | Оптический модуль; тип: SFP; тип поддерживаемого волокна: одномод (SM) SFP-SM-LC | 1 |
| 4 | АРС Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, 230 SMT750I | 1 |
|  | Пост видеонаблюдения |  |
| 1 | ЖКИ монитор; габаритные размеры: диагональ - 55’7 1396 мм, 1212 (Ш) х 683 (В) мм 997-8942 | 4 |
| 2 | Датчик освещенности 955-0336 | 1 |
| 3 | Блок питания; количество подключаемых ЖКИ панелей: 4 750-2077 | 1 |
| 4 | Контроллер; количество подключаемых ЖКИ панелей: 4 750-2137 | 1 |
| 5 | ЖКИ монитор; режим работы: 24/7; диагональ: 32" RX- 32 | 2 |
| 6 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЖОЙСТИК-КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ ACC-USB- JOY-PRO | 1 |
| 7 | Удлинитель сигнала клавиатура/мышь/монитор ALIF2000R | 1 |
|  | Серверная |  |
| 1 | Управляемый сетевой коммутатор; открытые слоты: количество: 6 J9821A | 2 |
| 2 | Блок питания; максимальная мощность: 700 Вт J9828A | 4 |
| 3 | Модуль управления J9827A | 2 |
| 4 | Интерфейсный модуль; оптический порт: количество: 8 J9993A | 2 |
| 5 | Оптический модуль; тип: SFP+; тип поддерживаемого оптического волокна: многомод (ММ) J9150D | 8 |
| 6 | Интерфейсный модуль; порт Ethernet: количество: 12, оптический порт: количество: 12 J9989A | 2 |
| 7 | Интерфейсный модуль; порт Ethernet: количество: 20; порт Ethernet: количество: 4 J9991A | 2 |
| 8 | Оптический модуль; тип: SFP; тип поддерживаемого волокна: многомод (ММ), одномод (SM) J4859D | 14 |
| 9 | Управляемый сетевой коммутатор; Ethernet: количество портов: 44, разъем: RJ-45, количество портов: 4 (двойного назначения), разъем: RJ-45 JL322A JL087A | 2 |
| 10 | Модуль стекирования; количество портов: 2 JL325A | 2 |
| 11 | Модуль; количество портов: 4; поддерживаемый тип трансивера: SFP/SFP+ JL083A | 2 |
| 12 | Серверная платформа (программно-аппаратный комплекс); ПО на диске для сервера распознавания лиц; серверная платформа автоматического распознавания номерных знаков с 2-мя процессорами MTS-42462-861 -М12-АЗ УМЯЕ.10014-02-2М (комплект) | 1 |
| 13 | Устройство хранения; интерфейс подключения: iSCSI; количество отсеков для жестких дисков: 16 EI 1662-iS4101-B1 | 1 |
| 14 | Устройство расширения дискового пространства; количество отсеков для жестких дисков: 12 Е8-1262-J31-A3 | 2 |
| 15 | Жесткий диск; емкость: 8000 ГБ HDD-8000-ASS-SATA | 40 |
| 16 | Оптический модуль; тип: SFP+; поддерживаемая скорость: 10 Гбит/с Finisar Transceiver-10gbit SFP | 1 |
| 17 | Программное обеспечение на диске распознавания лиц для одного канала видеокамеры УМЯЕ. 10014-02- 1М | 7 |
| 18 | Удлинитель сигнала кпавиатура/мышь/монитор ALIF2112T | 7 |
| 19 | Оптический модуль; тип: SFP; тип поддерживаемого волокна: одномод (SM); дальность передачи: 10000 м SFP-SM-LC | 1 |
| 20 | Серверная платформа управления KVM- устройствами AIM-24 | 1 |
| 21 | УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ; ИСТОЧНИК ВРЕМЕНИ: GPS СПУТНИК VTN-TN-PRO | 1 |
| 22 | Рабочая станция; пропускная способность: 160 Мбит/с BCD104-NRA-170-Р1000-206612 | 5 |
| 23 | Рабочая станция; пропускная способность: 320 Мбит/с BCD104-NRA-170-Р1000-206612 | 1 |
| 24 | Рабочая станция; пропускная способность: 512 Мбит/с BCDT6-VW-E520-1080-206612 | 1 |
| 25 | Программное обеспечение (ПО) для системы видеонаблюдения; лицензия для 24 каналов камер 24C-ACC6-ENT | 10 |
| 26 | Программное обеспечение (ПО) для системы видеонаблюдения; лицензия для 16 каналов камер 16C-ACC6-ENT | 1 |
| 27 | Программное обеспечение (ПО) для системы видеонаблюдения; лицензия для 1 канала камеры 1С- ACC6-ENT | 2 |
| 28 | Программное обеспечение для интеграции с системой контроля доступа ACC6-SWHS-CCURE | 4 |

б) система контроля и управления доступом:

| № п/п | Наименование оборудования | кол - во (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |
| 1 | Контроллер, модуль управления доступом, количество: 1 USTAR008-PSU | 13 |
| 2 | Контроллер; модуль управления доступом: количество: 2 USTAR016-PSU | 26 |
| 3 | Дверной контроллер; максимальное количество поддерживаемых контроллером считывателей: 2 IP-ACM2A- ЕР | 3 |
| 4 | Модуль расширения входов; количество входов: 8 AS0073-000 | 3 |
| 5 | Блок питания 24 VDC@3.5A QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 - 2866747 | 2 |
| 6 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс: 3, номинальное напряжение: 24 VAC 953201 | 4 |
| 7 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 5В 926220 | 4 |
| 8 | Турникет; 2 створки E/S940/010 E/S940/010 OP/PED/077 OP/PED/077 OP/PED/079 OP/PED/079 OP/PED/088 OP/PED/088 OP/PED/091 OP/PED/091 | 4 |
| 9 | Бесконтактный считыватель смарт карт; рабочая частота Европа: 2.446-2.454 ГГц 9215689. | 2 |
| 10 | Бесконтактный считыватель смарт карт; частотный диапазон: 13.56 МГц 900NNNNEK2037P | 489 |
| 11 | Переговорное устройство наружного исполнения (IP- интерком) 9151102CHRW | 18 |
| 12 | Дополнительное реле с Н.З/Н.Р контактами 9151010 | 18 |
| 13 | Кнопка открытия двери; IP44; 1012 20 | 7 |
| 14 | Кнопка открытия двери 1011 20 | 650 |
| 15 | Терминал управления аварийным выходом 1384-11-6353500 | 21 |
| 16 | Электромагнит накладного типа; номинальная сила сцепления 5000 Н MAG-05000ALS-TD | 15 |
| 17 | Электромагнит накладного типа; номинальная сила сцепления: 3000 Н MAG-03000ALS-HD | 19 |
| 18 | Двойной электромагнит накладного типа для двухстворчатых дверей; номинальная сила сцепления: 2x3000 Н MAGDN3000ALS-HD | 43 |
| 19 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс УЗИП: класс 2; номинальное напряжение: 48 V 929 126 | 16 |
| 20 | Устройство передачи сигнала TCP/IP по кабелю витой пары VLS-1P-C | 1 |
| 21 | Защелка 3705-SPE73 | 354 |
| 22 | HID 900NNNNEK2037P. Компактный считыватель iCLASS SE R10 (TonbKoSIO). Компактный считыватель бескон | 1 |
| 23 | Кнопка АТ-Н805А | 14 |
| 24 | Кнопка АТ-Н805А | 4 |
| 25 | Замок управления NZASTR80257 FUHR с главным радиоключом | 3 |
| 26 | ИО 102-11 ММ извещатель охранный | 560 |
| 27 | ИО 102-11 ММ извещатель охранный | 25 |
|  | АРМ |  |
| 1 | Бесконтактный считыватель смарт карт; частотный диапазон: 125 кГц/13.56 МГц; разъем: USB Тип A R54270001 | 4 |
| 2 | Корпусная цифровая камера; интерфейс USB 041839 | 2 |
| 3 | Принтер для печати на картах; режим печати: двусторонний; режим ламинации, двусторонний 089680 | 2 |
| 4 | Термальная печатающая головка 086091 | 2 |
| 5 | Удлинитель сигнала USB (приемник) по IP C-USB-LAN-RX | 2 |
| 6 | Удлинитель сигнала USB (передатчик) по IP C-USB-LAN-TX | 2 |
| 7 | Многофункциональный IP-коммуникатор 91378365 | 6 |
| 8 | Пульт управления турникетом, 3 кнопки ОР/VЕН/124 | 6 |
|  | Узлы |  |
| 1 | ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение SRT2200RMXLI | 2 |
| 2 | Аккумулятор ALARM FORCE FB 12V-7Ah (ALFA) (Тип клемм; F1) | 104 |
|  | Ядро |  |
| 1 | Устройство передачи сигнала TCP/IP по кабелю витой пары VLS-1P-B | 1 |
| 2 | Программное обеспечение управления системой контроля доступа CC9000-KIT-SQL | 1 |
| 3 | Программное обеспечение; количество считывателей: 512 CC9000-SR | 1 |
| 4 | Программное обеспечение для интеграции с системой видеонаблюдения CC9000-AVIGILON | 1 |
| 5 | Серверная платформа; режим работы: 24/7 | 2 |
| 6 | Программное обеспечение отказоустойчивости и обеспечения высокой доступности ER-EFTHAVM | 1 |
| 7 | Управляемый сетевой коммутатор; интерфейс Ethernet: количество портов: 44, разъем: RJ-45 JL322A JL086A | 2 |
| 8 | Модуль стекирования; количество портов. 2 JL325A | 2 |
| 9 | Модуль; количество портов: 4; поддерживаемый тип трансивера: SFP/SFP+ JL083A | 2 |
| 10 | Оптический модуль; тип: SFP+ J9150D | 1 |
|  | Периметр |  |
| 1 | Переговорное устройство наружного исполнения (IP- интерком) 9151102CHRW | 5 |
| 2 | Дополнительное реле с Н.З/Н.Р контактами 9151010 | 5 |
| 3 | Бесконтактный считыватель смарт карт; рабочая частота: 2.45 ГГц 9215689 | 4 |
| 4 | РоЕ инжектор 942059001 | 2 |
| 5 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс УЗИП; класс 2; номинальное напряжение: 48 V 929 126 | 3 |
| 6 | Кнопка выхода | 3 |
| 7 | Магнитоконтактный извещатель ISC-RSC2-S. | 3 |
| 8 | Электромагнит всепогодного исполнения MAGG06500STS-HD | 3 |
| 9 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс УЗИП: класс 1 920222 | 3 |
| 10 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс УЗИП: класс 1 920224 | 6 |
| 11 | Пульт управления, 2 кнопки ОР/VЕН/123 | 3 |

2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Работы делятся на:

разовые работы по заявке;

ремонтные работы.

Разовые работы по заявке:

Заявка на выполнение работ направляется на электронный или почтовый адрес исполнителя. Время реагирования на полученную заявку в течение 2 часов, 8 часов в день, 5 дней в неделю (стандартное рабочее время). Работы по заявке выполняются не более 14 календарных дней с момента реагирования на заявку или другие оговоренные сроки в зависимости от заявленного объема работ. Выезд технического специалиста Исполнителя на площадку Заказчика. По завершении выполнения заявки предоставляется отчет о выполненных работах.

Разовые работы включают:

- оперативное устранение неисправности с использованием существующего оборудования или применение временного решения из-за отсутствия необходимого оборудования с последующей разработкой мероприятий по устранению неисправности;

-  проверка системных настроек и параметров (системного времени, детектора движения, служебных и тревожных оповещений, режимов записи, иных параметров и конфигураций в соответствии с технической документацией на установленную систему);

-  проверка работы кулеров системы охлаждения видеорегистраторов и серверов, работоспособности термокожухов уличных камер видеонаблюдения;

-   контроль электрических параметров оборудования (выходного напряжения блоков питания, емкости и исправности аккумуляторов, работоспособности систем защиты от замыканий и перегрузок);

-  очистка от пыли и грязи камер, видеорегистраторов, серверов и другого оборудования;

- переустановку и перенастройку программного обеспечения;

- замену существующего оборудования на новое, не вызванная ремонтом, и его настройка;

- другие работы, не включенные в перечень ежемесячных работ.

Кроме того, исполнитель должен оказывать устные консультации по эксплуатации оборудования и программного обеспечения для снижения вероятности возникновения неисправностей/проблем в работе.

Ремонтные работы включают Ремонтные работы – это работы, связанные с ремонтом оборудования, требующего замены запасных и комплектующих деталей или самого оборудования.

Стоимость деталей и узлов оборудования, взамен вышедших из строя, не включена в общую стоимость договора и рассчитывается отдельно.

В случае, если запасные и комплектующие детали не имеются в наличии у исполнителя, срок выполнения таких работ зависит от периода поставки комплектующих деталей.

Оборудование, имеющее действительные гарантии со стороны поставщика оборудования, направляется в ремонт в рамках гарантийных обязательств.

3. Требования к исполнителям

Наличие опыта работы по настройке и обслуживанию перечисленного оборудования (Avigilon, HID Global), программного обеспечения системы видеонаблюдения Avigilon, системы контроля доступа CC9000-KIT-SQL. Необходимо предоставить перечень договоров по настройке и обслуживанию аналогичного оборудования за последние 3 года.

Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать субподрядчика. При привлечении субподрядчика исполнитель должен гарантировать выполнение не менее 85 процентов объема работ собственными силами и предоставить перечень выполняемых работ собственными силами и силами субподрядчика.