Приложение 4

Система инфраструктуры серверного помещения,

система мониторинга окружающей среды серверного помещения

- Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution. В комплекте сервис проверки и подключения Scheduled Assembly Service for Symmetra PX 128 kW UPS with PDU and Essential XR Frames Only | шт | 1 |
|  | Силовой модуль ИБП APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V SYPM10K16H | шт | 1 |
|  | Шкаф с батарейными модулями APC Symmetra PX Battery Frame for 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW with 9 Battery Modules & Startup SYCFXR9-9 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 440cm PDM3516IEC-440 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 500cm PDM3516IEC-500 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 680cm PDM3516IEC-680 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 740cm PDM3516IEC-740 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 800cm PDM3516IEC-800 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 860cm PDM3516IEC-860 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 920cm PDM3516IEC-920 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 980cm PDM3516IEC-980 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 1040cm PDM3516IEC-1040 | шт | 2 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3x1 Pole 3 Wire 16A 3xIEC309 300cm, 360cm, 420cm PDM1316IEC-3P | шт | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution. В комплекте сервис проверки и подключения Scheduled Assembly Service for Symmetra PX 128 kW UPS with PDU and Essential XR Frames Only | шт | 1 |
|  | Силовой модуль ИБП APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V SYPM10K16H | шт | 1 |
|  | Шкаф с батарейными модулями APC Symmetra PX Battery Frame for 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW with 9 Battery Modules & Startup SYCFXR9-9 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 620cm PDM3516IEC-620 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 680cm PDM3516IEC-680 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 860cm PDM3516IEC-860 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 920cm PDM3516IEC-920 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 980cm PDM3516IEC-980 | шт | 1 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 1040cm PDM3516IEC-1040 | шт | 5 |
|  | Модульный автомат APC IT Power Distribution Module 3x1 Pole 3 Wire 16A 3xIEC309 300cm, 360cm, 420cm PDM1316IEC-3P | шт | 2 |
|  | Блок распределения питания Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Cord AP8858EU3 | шт | 10 |
|  | Блок распределения питания Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 AP8881 | шт | 20 |
|  | Кондиционер в комплекте с увлажнителем InRow RD, 600mm Air Cooled, 380-415V, 50/60Hz, with humidifier. В комплекте сервис запуска кондиционеров Start-Up Service 5X8, Сервис настройки кондиционеров Scheduled Air Assembly Service 5X8 for InRow RP DX units A | шт | 2 |
|  | Кондиционер InRow RD 600mm Air Cooled, 380-415V, 50/60Hz. В комплекте сервис запуска кондиционеров Start-Up Service 5X8, Сервис настройки кондиционеров Scheduled Air Assembly Service 5X8 for InRow RP DX units ACRD602; WSTRTUP5X8-AX-41; WASSEM5X8-AX-41 | шт | 3 |
|  | Внешний блок кондиционера Condenser, 46kw, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz, with CE ACCD75232-C | шт | 5 |
|  | Датчик протечки жидкости APC Leak Sensor Extension Cable - 20 ft (6.1 m) AP9326 | шт | 5 |
|  | Датчик температуры APC Temperature Sensor AP9335T | шт | 16 |
|  | ИБП Smart-UPS SRT3000XLI (АРС) | шт | 10 |
|  | Модуль мониторинга NetBotz Rack Monitor 250. В комплекте сервис запуска системы мониторинга NetBotz Assembly Services (3) NBRK0250; WASSEMNB-NB-10 (3) | шт | 2 |
|  | Дополнительный модуль мониторинга NetBotz Rack Sensor Pod 150 NBPD0150 | шт | 2 |
|  | Базовый блок системы централизованного мониторинга и управления StruxureWare Data Center Expert Basic. | шт | 1 |
|  | Коммутатор системы мониторинга APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch AP9224110 | шт | 2 |

2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Работы по периодичности делятся на:

разовые работы по заявке;

ремонтные работы.

2.1 Разовые работы по заявке:

Заявка на выполнение работ направляется на электронный или почтовый адрес исполнителя. Время реагирования на полученную заявку в течение 2 часов, 8 часов в день, 5 дней в неделю (стандартное рабочее время). Работы по заявке выполняются не более 14 календарных дней с момента реагирования на заявку или другие оговоренные сроки в зависимости от заявленного объема работ. Выезд технического специалиста Исполнителя на площадку Заказчика. По завершении выполнения заявки предоставляется отчет о выполненных работах.

Разовые работы включают:

восстановление работы оборудования после сбоя;

переустановка и перенастройка программного обеспечения;

диагностика работы оборудования и программного обеспечения;

оперативное устранение неисправности/проблемы с использованием существующего оборудования или применение временного решения из-за отсутствия необходимого оборудования;

контроль количества хладагента в агрегате, герметичности контуров, уровня масла;

диагностика компрессоров на предмет посторонних шумов;

контроль электро-соединений, замер рабочего напряжения;

проверка гидравлического и фреонового контуров;

контроль параметров системы управления и их настройка;

проверка функционирования насосов;

контроль процесса подачи воды в узлы;

обследование подшипников системы вентиляции;

другие работы, не включенные в данный перечень.

Кроме того, исполнитель должен оказывать устные консультации по эксплуатации оборудования и программного обеспечения для снижения вероятности возникновения неисправностей/проблем в работе.

2.2 Ремонтные работы:

Ремонтные работы – это работы, связанные с ремонтом оборудования, требующего замены запасных и комплектующих деталей или самого оборудования.

Стоимость деталей и узлов оборудования, взамен вышедших из строя, не включена в общую стоимость договора и рассчитывается отдельно.

В случае, если запасные и комплектующие детали не имеются в наличии у исполнителя, срок выполнения таких работ зависит от периода поставки комплектующих деталей.

Оборудование, имеющее действительные гарантии со стороны поставщика оборудования, направляется в ремонт в рамках гарантийных обязательств.

3. Требования к исполнителям

Наличие опыта работы по настройке и обслуживанию перечисленного в п.1 оборудования. Необходимо предоставить перечень договоров по настройке и обслуживанию аналогичного оборудования.

Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать субподрядчика. При привлечении субподрядчика исполнитель должен гарантировать выполнение не менее 85 процентов объема работ собственными силами и предоставить перечень выполняемых работ собственными силами и силами субподрядчика.

Наличие:

квалифицированного персонала у исполнителя/субподрядчика, имеющего действующие сертификаты производителей оборудования;