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УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем, что в связи с допущенной технической ошибкой, Заказчиком вносятся следующие корректировки в техническое задание на закупку (приложение 1):

ПО ЛОТУ 1
п. 2.1.7. и 2.1.8. следует читать в следующей редакции: 

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.7.
	Возможность использования источников излучения на основе радионуклида Со-60
	Для двух аппаратов
	*

	2.1.8.
	Возможность использования источников излучения на основе радионуклида Ir-192
	[bookmark: _GoBack]Для одного аппарата
	*
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