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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты для биохимического анализатора Mindray BS-360Е

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	32 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	156870,51 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во тестов

	1
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический (биуретовый);
1.2 реагент(ы) готовый(ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5  флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	18944

	2
	Набор реагентов для определения концентрации билирубина общего (VOX) в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – кинетический фотометрический (реакция окисления с ванадатом);
1.2 реагент(ы) готовый(ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	14150

	3
	Набор реагентов для определения концентрации билирубина прямого (VOX) в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – кинетический фотометрический (реакция окисления с ванадатом);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	11150

	4
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода –  ферментативный (реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 21 дня, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	19000

	5
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с саркозиноксидазой);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	20644

	6
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	3400

	7
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	2400

	8
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с уриказой-пероксидазой);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	10840

	9
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с холестериноксидазой- пероксидазой);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	19476

	10
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом 
	1.1 принцип метода – ферментативный (глюкозооксидазный);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	19030

	11
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина-ЛПВП в сыворотке крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода –  фотометрический;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 После вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	7742

	12
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина-ЛПНП в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1.принцип метода –  фотометрический;
1.2. реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4. после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5.флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	7842

	13
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с глицерокиназой- пероксидазой);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия реагенты устойчивы в течение 21 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	15376

	14
	Набор реагентов для определения активности аспартат
аминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	19000

	15
	Набор реагентов для определения активности аланин
аминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	19000

	16
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1.1 принцип метода – кинетический фотометрический метод (модифицированный IFCC метод);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	1300

	17
	Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим кинетическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический метод согласно рекомендациям IFCC;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 35 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	655

	18
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – усиленный латексными частицами иммунотурбидиметрический метод;
1.2 реагент (ы) готовый к использованию не требующий дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия упаковки реагенты R1 и R2 стабильны в течение не менее 28 дней при хранении в охлажденном виде в анализаторе или холодильнике;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	2592

	19
	Набор реагентов для определения концентрации D-димера в плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 набор должен содержать калибратор;
1.5 после вскрытия реагенты устойчивы в течение 28 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике;
1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	810

	20
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамил
трансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический метод по Szasz.;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	1300

	21
	Набор реагентов для определения активности лактат
дегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом 
	1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	5398

	22
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с арсеназо III);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	2456

	23
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический (феррозин);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 набор должен содержать калибратор;
1.5 открытый реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в анализаторе или в холодильнике. После открытия калибратор остается устойчивым в течение не менее 28 суток при температуре 2—8℃;
1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	4830

	24
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с ксилидоловым синим);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 10 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	5052

	25
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом 
	1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с образованием фосфомолибдата);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	1374

	26
	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина А1с (HbA1c) в крови фотометрическим методом 
	1.1 принцип метода – ферментативный;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 набор должен содержать раствор для предварительной обработки;
1.5 после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней;
1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	2630

	27
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с бромкрезоловым зеленым);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	12476

	28
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – метод иммунотурбидиметрии;
1.2 реагент (ы) готовый к использованию не требующие дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	7282

	29
	Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина-О в сыворотке крови фотометрическим методом 
	1.1 принцип метода – латекс-иммунотурбидиметрический метод;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 набор должен содержать калибратор;
1.5 после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней;
1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	1086

	30
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – метод иммунотурбидиметрии;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 набор должен содержать калибратор;
1.5 после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибраторы в течение не менее 30 дней;
1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	1816

	31
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 после вскрытия реагенты устойчивы в течение 30 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике;
1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	280

	32
	Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	1.1 принцип метода – фотометрический (Феррозин);
1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию;
1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
1.4 набор должен содержать калибратор;
1.5 открытый реагент остаётся стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в анализаторе или в холодильнике;
1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360
	170



      



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
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