УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_24_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для биохимического анализатора Mindray BS-360Е |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 32 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 156870,51 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОБМР» 791056064 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во тестов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (биуретовый); 1.2 реагент(ы) готовый(ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 18944 |
| 2 | Набор реагентов для определения концентрации билирубина общего (VOX) в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – кинетический фотометрический (реакция окисления с ванадатом); 1.2 реагент(ы) готовый(ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 14150 |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации билирубина прямого (VOX) в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – кинетический фотометрический (реакция окисления с ванадатом); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 11150 |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 21 дня, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 19000 |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с саркозиноксидазой); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 20644 |
| 6 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 3400 |
| 7 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 2400 |
| 8 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с уриказой-пероксидазой); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 10840 |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с холестериноксидазой- пероксидазой); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 19476 |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный (глюкозооксидазный); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 19030 |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина-ЛПВП в сыворотке крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 После вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 7742 |
| 12 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина-ЛПНП в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1.принцип метода – фотометрический; 1.2. реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4. после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5.флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 7842 |
| 13 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный (реакция с глицерокиназой- пероксидазой); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия реагенты устойчивы в течение 21 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 15376 |
| 14 | Набор реагентов для определения активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом | 1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 19000 |
| 15 | Набор реагентов для определения активности аланин аминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом | 1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 19000 |
| 16 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом | 1.1 принцип метода – кинетический фотометрический метод (модифицированный IFCC метод); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 1300 |
| 17 | Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим кинетическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический метод согласно рекомендациям IFCC; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 35 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 655 |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – усиленный латексными частицами иммунотурбидиметрический метод; 1.2 реагент (ы) готовый к использованию не требующий дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия упаковки реагенты R1 и R2 стабильны в течение не менее 28 дней при хранении в охлажденном виде в анализаторе или холодильнике; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 2592 |
| 19 | Набор реагентов для определения концентрации D-димера в плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 набор должен содержать калибратор; 1.5 после вскрытия реагенты устойчивы в течение 28 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике; 1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 810 |
| 20 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамил трансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический метод по Szasz.; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 1300 |
| 21 | Набор реагентов для определения активности лактат дегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 5398 |
| 22 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с арсеназо III); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 2456 |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (феррозин); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 набор должен содержать калибратор; 1.5 открытый реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в анализаторе или в холодильнике. После открытия калибратор остается устойчивым в течение не менее 28 суток при температуре 2—8℃; 1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 4830 |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с ксилидоловым синим); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 10 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 5052 |
| 25 | Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с образованием фосфомолибдата); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 1374 |
| 26 | Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина А1с (HbA1c) в крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – ферментативный; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 набор должен содержать раствор для предварительной обработки; 1.5 после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней; 1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 2630 |
| 27 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (реакция с бромкрезоловым зеленым); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 12476 |
| 28 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – метод иммунотурбидиметрии; 1.2 реагент (ы) готовый к использованию не требующие дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 7282 |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина-О в сыворотке крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – латекс-иммунотурбидиметрический метод; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 набор должен содержать калибратор; 1.5 после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней; 1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 1086 |
| 30 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – метод иммунотурбидиметрии; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 набор должен содержать калибратор; 1.5 после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибраторы в течение не менее 30 дней; 1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 1816 |
| 31 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 после вскрытия реагенты устойчивы в течение 30 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике; 1.5 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 280 |
| 32 | Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом | 1.1 принцип метода – фотометрический (Феррозин); 1.2 реагент (ы) готовый (ые) к использованию; 1.3 реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 1.4 набор должен содержать калибратор; 1.5 открытый реагент остаётся стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в анализаторе или в холодильнике; 1.6 флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрих-кодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-360 | 170 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская