ГродМТ 432/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Оториноларингологический ларингоскоп с инструментарием для микрохирургических лазерных операций на гортани

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Операционный ларингоскоп раздвижной, конструкция по KLEINSASSER-LASER (или аналог) | шт | 1 |
| 1.2 | Пароотсасывающая трубка совместимая с ларингоскопом. | шт | 2 |
| 1.3 | Инжекционная канюля совместимая с ларингоскопом. | шт | 1 |
| 1.4 | Стекловолоконный световод для дистального освещения | шт | 2 |
| 1.5 | Держатель ларингоскопа модель GOTTINGEN (или аналог) c установочным кольцом | шт | 1 |
| 1.6 | Нагрудная опора, передвижная | шт | 1 |  |
| 1.7 | Удлинитель для увеличения апертурного угла опорной штанги, модель GRONINGEN (или аналог) | шт | 1 |  |
| 1.8 | Защитная накладка для зубов | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Подставка для держателя ларингоскопа должна состоять из поворотного кронштейна с круглой подвижной опорой, опорной штанги для регулирования высоты, фиксирующего зажима | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Биполярные щипцы | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Коагуляционная отсасывающая трубка | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Биполярный высокочастотный кабель | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Коагуляционный шариковый электрод | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Коагуляционный электрод-нож | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Монополярный высокочастотный кабель | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Коагуляционная отсасывающая трубка | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Захватывающие щипчики | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Захватывающие щипчики | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Миниатюрные захватывающие щипчики | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Миниатюрные захватывающие щипчики | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Захватывающие щипчики с овальными браншами “Аллигатор” | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Захватывающие щипцы с овальными браншами “Аллигатор” | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Ножницы по KLEINSASSER (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | щипцы ларингеальные, ручка по HUBER (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | щипцы ларингеальные по HUBER (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | щипцы ларингеальные | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | щипцы ларингеальные | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | щипцы ларингеальные | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | щипцы ларингеальные по FRAENKEL (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | щипцы ларингеальные, по SEIFFERT (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | щипцы ларингеальные, по SCHEINMANN (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | щипцы ларингеальные, по SCHEINMANN (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | щипцы ларингеальные, по BRUENINGS (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | щипцы ларингеальные, по BRUENINGS (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | щипцы ларингеальные, по KRAUSE (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | щипцы ларингеальные, по KRAUSE (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | щипцы ларингеальные, по CORDES (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | щипцы ларингеальные, по CORDES (иди аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | щипцы ларингеальные, по CORDES (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | насадка рабочая для щипцов CORDES (или аналог) модель 2, трапецевидная | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | насадка рабочая для щипцов ROSENBERG (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Нож ларингеальный | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Нож ларингеальный | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Щипцы ларингеальные, по JURASZ (или аналог) полипные, модель 3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Щипцы ларингеальные, по JURASZ (или аналог) полипные, модель 4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Рабочая насадка к щипцам ларингеальным по FRAENKEL (или аналог) пункт аналогичный | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Рабочая насадка для щипцам ларингеальным по SEIFFERT (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Рабочая насадка к щипцам ларингеальным по FRAENKEL (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Рабочая насадка изогнутая к щипцам ларингеальным, по SCHEINMANN (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Рабочая насадка овальная к щипцам ларингеальным, по SCHEINMANN (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Рабочая насадка овальная к щипцам ларингеальным, по BRUENINGS (или аналог) модель 3 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Рабочая насадка овальная к щипцам ларингеальным, по BRUENINGS (или аналог) модель 2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.53 | Рабочая насадка дугообразная к щипцам ларингеальным, по KRAUSE (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Рабочая насадка круглая к щипцам ларингеальным, по KRAUSE (или аналог) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Рабочая насадка к щипцам ларингеальным, по CORDES (или аналог) модель 3 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Рабочая насадка к щипцам ларингеальным, по CORDES (или аналог) модель 4 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.57 | Рабочая насадка трапецивидная к щипцам ларингеальным, по CORDES (или аналог) модель 1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Длина 180мм, Ширина 21мм, Высота 13,5мм, Диаметр 11,5мм |
| 2.1.2 | Длина 170мм, Ширина 26мм, Высота 15,5мм, Диаметр 13,5мм |
| 2.1.3 | Длина 170мм, Ширина 28,5мм, Высота 18,5мм, Диаметр 15мм |
| 2.1.4 | Длина 170мм, Ширина 31,5мм, Высота 21,5мм, Диаметр 19мм |
| 2.4 | Рабочая длина 13-14 см совместимый с ларингоскопом. |
| 2.5 | Держатель ларингоскопа модель GOTTINGEN (или аналог) c установочным кольцом |
| 2.6 | Наличие металлического кольца, диаметр 9-10 см, длина 34-35 см |
| 2.7 | Угловая длина 8-10 см |
| 2.9 | Крепится к операционным столам со стандартной направляющей планкой 25x10 мм. |
| 2.10 | Должны иметь браншу загнутую вверх на 450, для биполярной коагуляции в гортани рабочая длинна 23 -25 см. |
| 2.11 | Должна иметь рукоятку, иметь изоляцию, с соединением для монополярной коагуляции, наружный диаметр 2 мм, рабочая длина 23 см. |
| 2.12 | Длина не менее 300 см для подключения к разъемам ЭХВЧ Vallelab, Storz (или аналог). |
| 2.13 | Прямой 1-2 мм в диаметре |
| 2.14 | Прямой толщина 0,45 мм |
| 2.15 | Длина не менее 300 см для подключения к разъемам ЭХВЧ Vallelab, Storz (или аналог) |
| 2.17 | Загнутые вправо, рифленые, рабочая длина 23-25 см |
| 2.18 | Загнутые влево, рифленые, рабочая длина 23-25 см |
| 2.19 | Тонкие, рифленые, с треугольными браншами, загнутые вверх и вправо, рабочая длина 23-25 см |
| 2.20 | Тонкие, рифленые, с треугольными браншами, загнутые вверх и влево, рабочая длина 23-25 см |
| 2.21 | Малые, матированные, рабочая длина 22-25 см |
| 2.22 | Большие, матированные, рабочая длина 22-25 см |
| 2.23 | Прямые, рабочая длина 23-25 см |
| 2.25 | Удлинительная часть, изогнутая, 20 см |
| 2.26 | Удлинительная часть, прямая, не более 22 см |
| 2.27 | Удлинительная часть, прямая, 32 см |
| 2.28 | Удлинительная часть, прямая, 41 см |
| 2.42 | Круглый, длина 265 мм |
| 2.43 | Овальный, изогнуты на 45°, длина 262 мм |
| 2.44 | длина 23 см |
| 2.45 | длина 23 см |
| 2.51 | Диаметр 4 мм |
| 2.54 | Диаметр 4 мм |