ГродМТ 356/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Тумба медицинская | 1. Материал для изготовления корпуса –сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками. 2. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам. 3. Столешница – постформинг либо аналог, 4. 2 выдвижных ящика - наличие, 5. Регулируемые опоры - наличие. 6. Размеры, мм. не более - Г (480) х Ш (480) х В (800) | 3 |
| 14.1 | Тумба медицинская | 1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП. 2. Должна иметь два отделения: 2.1. Верхнее отделение тумбы – выдвижной ящик. 2.2. Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 3. Дверь с правым расположением. 4. Колеса – наличие. 5.Ширина, мм - не более 500 6.Глубина, мм – не более 500 7.Высота, мм – не более 900 | 53 |
| 14.2 | Тумба медицинская | 1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП. 2. Должна иметь два отделения: 2.1. Верхнее отделение тумбы – выдвижной ящик. 2.2. Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 3. Дверь с правым расположением. 4. Регулируемые опоры - наличие. 5. Ширина, мм - не более 500 6. Глубина, мм – не более 500 7. Высота, мм – не более 900 | 2 |
| 15.1 | Тумба медицинская | 1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП. 2. Верхнее отделение тумбы – ниша. 3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 4. Дверь с правым расположением. 5. Регулируемые опоры. 6. Ширина, мм - не более 500 7. Глубина, мм – не более 500 8. Высота, мм – не более 900 | 20 |
| 15.2 | Тумба медицинская | 1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП. 2. Верхнее отделение тумбы – ниша. 3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 4. Дверь с левым расположением. 5. Регулируемые опоры. 6. Ширина, мм - не более 500 7. Глубина, мм – не более 500 8. Высота, мм – не более 900 | 90 |
| 15.3 | Тумба медицинская | 1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП. 2. Верхнее отделение тумбы – ниша. 3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 4. Дверь с правым расположением. 5. Колеса – наличие. 6. Ширина, мм - не более 500 7. Глубина, мм – не более 500 8. Высота, мм – не более 900 | 10 |
| 15.4 | Тумба медицинская | 1. Тумба прикроватная из ламинированного постформинга или ДСП. 2. Верхнее отделение тумбы – ниша. 3. Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 4. Дверь с левым расположением. 5. Колеса – наличие. 6. Ширина, мм - не более 500 7. Глубина, мм – не более 500 8. Высота, мм – не более 900 | 35 |