О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

24.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Дозаторы механические

для Республиканской молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-11) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 29.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок действия РУ МЗ РБ

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 0,1-2,5 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 4 штуки |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 0,5-10 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 10 штук |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 2-20 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 13 штук |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 10-100 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 16 штук |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 20-200 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 12 штук |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 100-1000 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 8 штук |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор одноканальный, диапазон объема 1000-5000 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 3 штуки |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор восьмиканальный, диапазон объема 1-10 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 7 штук |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор восьмиканальный, диапазон объема 5-50 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 4 штуки |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор восьмиканальный, диапазон объема 30-300 мкл | 1. Механический 2. Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения 3. Возможность автоклавирования при 121°С | 9 штук |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозатор для серологических пипеток, диапазон объема 0,5-50 мл | - Внутренний гидрофобный фильтр. - Диаметр пор внутреннего фильтра: не более 0,45 мкм. - Не менее двух скоростей набора/вытеснения жидкости. - Дополнительный режим вытеснения жидкости под действием силы тяжести. - Запасной внутренний фильтр в комплекте поставки. - Питание от аккумулятора. - Не менее 5 часов непрерывной работы. - Наличие зарядного устройства в комплекте поставки. - Наличие штатива или настенного держателя для дозатора в комплекте поставки. - Питание зарядного устройства: 220 В, 50 Гц. | 10 штук |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): указаны в таблице.