Приложение 4 к документам на закупку №ЦС706-06/261

Описание и технические характеристики

Подъемник одновинтовой с электроприводом и грузовым винтом г.п. 10 тс для обеспечения объекта строительства: «Реконструкция водосброса - плотины с модернизацией здания гидроэлектростанции «Гонолес» на Заславском водохранилище Минский район, Ждановичский с/с, район д. Качино»

3-я очередь строительства

| Позиция на листе проектной спецификации | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Лист раздела проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подъемник одновинтовой с электроприводом г. п. 10 тс марки 10 ЭВ (по типу серии 3.820.2-44 Выпуск 14) в комплекте с электроприводом и грузовым винтом. Полная длина винта подъемника составляет 5,5 м (5500 мм), согласно предоставленной информации от РУП «БЕЛГИПРОВОДХОЗ» (письмо от 20.05.2026) или аналог | Шт. | 1 | лист 1 проектной спецификация 19/197-ГМО.С.02 |

1. Техническим заданием считать приведенную таблицу и раздел проекта                19/197-ГМО.02 (прилагается).

2. Участник предоставляет: полное описание предлагаемого к поставке товара в соответствии с настоящим приложением и разделом проекта 19/197-ГМО.02, прилагая чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования.

3. Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2025 г. (подтверждается письменным заявлением участника).

4. Гарантийные обязательства: согласно паспорту завода-изготовителя.

5. Участник предоставляет заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь.

6. Участник предоставляет заявление с указанием, является ли предлагаемое оборудование аналогом.

7. Участник предоставляет: сравнительную таблицу с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара-аналога.

8. В случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим, корректировки проектно-сметной документации, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке проектно-сметной документации за счет собственных средств (подтверждается письменным заявлением участника).