УО ВГАВМ                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ                       
Проректор по учебной работе
УО ВГАВМ 
_________И.А. Субботина
16 июня 2026г.



Дефектный акт
 Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. №201 в составе:
Председатель комиссии: начальник Х и ЭТО Ерёмин А.А.
Члены комиссии:
[bookmark: _Hlk233194565][bookmark: _Hlk233197141]                              Инженер Х и ЭТО                   А.А. Ильницкий
                              Инженер Х и ЭТО                   С.Н. Мартынов
                              Инженер Х и ЭТО                   М.Н. Умецкая
                              Инженер Х и ЭТО                   О.В. Буринов 
                              Инженер по ОТ и ТБ               И.Э. Полинов     
 Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: УЛК, установила, что лакокрасочное покрытие пола в коридорах, кабинетах и аудиториях имеет истирание, растрескивание и вспучивание лакового покрытия. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт, связанный с восстановлением лакового покрытия пола.
  Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.
 Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.
 Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.
Начало работ: июль 2026г.
Окончание работ: 20 августа 2026г.
 Работы будут выполняться силами подрядной организации.
Председатель комиссии: Начальник Х и ЭТО    __________ А.А. Ерёмин
Члены комиссии:
                               Инженер Х и ЭТО                 ____________А.А. Ильницкий
                              Инженер Х и ЭТО                  ____________С.Н. Мартынов
                              Инженер Х и ЭТО                  ____________М.Н. Умецкая
                              Инженер Х и ЭТО                  ____________О.В. Буринов 
                              Инженер по ОТ и ТБ             ____________ И.Э. Полинов     

             

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
Корпус УЛК
	№
п/п
	Обосно-вание
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Объем работ

	1.
	
	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз
	М2
	5870




Составил: инженер Х и ЭТО                      _______________А.А. Ильницкий

16 «июня» 2026г.
