ГродМТ 074/26-ЗОИ(3П)                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот  16 Клип аппликатор к гибким эндоскопам

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № Лота | Наименование | Требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Клип аппликатор к гибким эндоскопам | – диаметр канала 2,8 мм; -длина рабочей части 2300 мм; - функция вращения; - автоклавируемое. | 1 |