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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk217480119]Лот  16 Клип аппликатор к гибким эндоскопам

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ Лота
	Наименование
	Требования
	Кол-во, шт.

	16
	Клип аппликатор к гибким эндоскопам
	– диаметр канала 2,8 мм;  
-длина рабочей части 2300 мм;
- функция вращения;
- автоклавируемое.
	1
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